Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn. že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Elektrické instalace

(26-008-E)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního vzdělávacího programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	9

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	10

Postupy hodnocení výsledků výuky	10

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního programu	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	18

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	19

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	20

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném       vzdělávacím programu	21

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	23

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního vzdělávacího programu

| Název rekvalifikačního programu | Elektrické instalace (26-008-E) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 6. 2. 2009 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 150 hodin (45 hod. teoretická výuka, 105 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Elektrické instalace (26-008-E) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Elektrické instalace (26-008-E) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace Elektrické instalace (26-008-E) |
| Pracovní činnost, pro níž bude rekvalifikace uskutečňována | Elektrické instalace |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Elektrické instalace (26-008-E) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Za tímto účelem je rekvalifikační program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 6. 2. 2009

## Výsledky vzdělávání

Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:

- Orientovat se v technické dokumentaci a normách, používat tuto dokumentaci při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních,

- volit postup práce, nářadí, pomůcky a měřidla pro montáž, zapojování a opravy elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí,

- měřit elektrické veličiny a parametry, vyhodnocovat naměřené hodnoty,

- vyhotovovat záznamy a povinnou dokumentaci o provedené montáži, připojení, opravě nebo revizi elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí,

- provádět přípravné činnosti, prostupy ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení elektrických rozvodů,

- klást elektrické kabely, montovat, rekonstruovat a zapojovat elektroinstalace, elektrické rozvody a zařízení,

- udržovat a opravovat elektroinstalace, elektrické rozvody a zařízení.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

- Absolventi se uplatní při provádění prací na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti v rozsahu vymezeném standardy této profesní kvalifikace.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

- Vzdělávací program dalšího vzdělávání připravuje účastníka k vykonání zkoušky vedoucí k získání kvalifikace Elektrické instalace (26-008-E). Je koncipován tak, aby jeho absolvent byl vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro pracovní činnosti při montáži elektrorozvodných sítí. Kromě kompetencí uvedených ve standardu NSK budou rozvíjeny také obecné dovednosti jako odpovědnost, samostatnost, důraz na kvalitu a dodržování předpisů, spolupráce, zvládání zátěže.

## Organizace výuky

- Rekvalifikační program je organizován jako kurz, jeho celková hodinová dotace činí 150 hodin, forma výuky je prezenční. Výuka zahrnuje část teoretickou a část praktickou.

- Teoretická část výuky v rozsahu 45 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

- Praktická výuka v rozsahu 105 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut,

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Teoretická výuka se uskutečňuje v odborných učebnách vybavených dataprojektorem, PC s připojením na internet a učebními pomůckami.

Praktická výuka probíhá v odborných učebnách nebo dílnách vybavených v souladu hodnoticím standardem NSK. Praktická výuka se může konat také na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují potřebným vybavením.

- Na počátku teoretické a praktické výuky budou účastníci seznámeni s BOZP a PO.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro realizaci programu musí být k dispozici minimálně následující vybavení:

- Prostory splňující příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy, se zajištěním potřebné energie a s uvedeným minimálním materiálním vybavením,

- technickou dokumentaci, montážní výkresy, schémata, postupy, katalogy výrobců elektroinstalačního materiálu, elektrotechnické tabulky; související předpisy Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), platné české technické normy z oblasti elektrotechniky,

- nářadí a měřicí přístroje - sada základního elektroinstalačního nářadí - sekáče – sada, brýle ochranné, palička pryžová, pájedlo pistolové, vrtačka el. ruční, bruska ruční, rukavice kožené, měřič izolačních odporů, měřič proudových chráničů, kleště lisovací na dutinky, akumulátorový šroubovák (vrtačka), vodováha, pero protahovací, sada elektroinstalačního materiálu - plastová bytová rozvodnice,  sada jističů, svorkovnice N,PE, sada vypínačů a přepínačů,  sada zásuvek, - trubky PVC, vodiče a kabely, svítidla, multifunkční relé, sada elektroinstalačních krabic, elektroinstalační lišty a kanály s příslušenstvím, sada příchytek PVC, ventilátor, spínač ventilátoru do krabice, proudové chrániče, další specializované nářadí - fréza na krabice do zdiva, fréza na drážky do zdiva, frézy do sádrokartonu, pilka na sádrokarton, vysavač na odsávání, příklepová vrtačka, miska na sádru, stěrka na sádrování (sada), malířská štětka, frézka na krabice do dřeva a bourací kladivo.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktické výuky (praxe) v programech na úrovni E disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu .

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných certifikátů – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací organizaci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných certifikátů jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory certifikátů a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na http://www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání/rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- výklad,

- vysvětlování,

- řešení problémových úloh a diskuse,

- práce s informacemi (technická dokumentace, normy aj.)

- předvedení (demonstrace),

- instruktáž,

- praktický nácvik,

- samostatná práce (praxe) pod odborným dohledem lektora.

Lektor přizpůsobuje výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Spojuje teorii s praxí a využívá praktických zkušeností účastníků, dbá na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu

Při výuce je přihlíženo k věku účastníků, jejich dosaženému vzdělání a dosavadní praxi.

## Postupy hodnocení výsledků výuky

Každý modul bude ukončen zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce. Posuzovat se bude také organizace práce, pracovní přístup, zručnost, kvalita provedené práce, samostatnost, schopnost spolupráce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno úspěšných vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Elektrické instalace (26-008-E) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinové dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| POVINNÉ MODULY |
| Technická dokumentace | ELI 01 | 15 | 5 | Zápočet |
| Měření elektrických veličin | ELI 02 | 10 | 15 | Zápočet |
| Elektroinstalační práce | ELI 03 | 20 | 85 | Zápočet |
|  |  | 45 | 105 | Součty |
|  |  | 150 | CELKEM |

Optimální trajektorie:

ELI 01 ELI 02 ELI 03

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů () znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Technická dokumentace | Kód | ELI 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 20 hodin (15 teorie + 5 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky kurzu se základní technickou dokumentací pro elektrické instalace. Naučit je číst jednotlivé elektrotechnické značky a schémata pro provádění elektrických instalací dle platných ČSN a používat technickou dokumentaci při řešení úkolu. Tento teoretický modul je základem pro veškeré elektroinstalační práce. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Rozlišovat na vybraném souboru elektrotechnických výkresů schématické značky obvodových prvků a součástek, přenést výkresovou dokumentaci do prostoru dle zadaného úkolu. |
| Učivo / obsah výuky rozdělení elektrotechnických schémat schématické značky písmenočíselné značení kótování měřítko výkresu zásady kreslení elektrotechnických schémat zásady přenesení výkresu do prostoru |
| Postupy výuky výklad, prezentace, vysvětlování, cvičení – čtení výkresů, praktický nácvik |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem bude účast na vzdělávání, aktivní zapojení do výuky a dosažení stanovených výsledků. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje, např. úkol na přenesení technického výkresu na pracovní plochu. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správné vysvětlení elektrotechnických značek v daném výkresu, správné zakreslení značek do výkresu dle platných norem ČSN. Přenesení odpovídá výkresové dokumentaci a zadání. |
| Doporučená literatura pro lektory Platné normy ČSN Bastian, P. a kol.: Praktická elektrotechnika, Europa-Sobotáles, 2004. ISBN 80-86706-15-X. HÄBERLE, G. a kol.: Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi, Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-16-8. Tkotz, Kl. a kol.: Příručka pro elektrotechnika, Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3 Berka, Št. a kol.: Elektrotechnická schémata a zapojení 1, BEN – technická literatura. ISBN 978-80-7300-229-9 Elektrotechnická schémata a zapojení 2, BEN – technická literatura. ISBN 978-80-7300- 254-1 Veselovský, J., Daniš, S.: Elektrotechnické kreslení pro SOU, SNTL, 1986 (2830) Babšický, V., Vojta, K.: Rozvod elektrické energie I, SNTL, 1987 (2813) |

| Název modulu | Měření elektrických veličin | Kód | ELI 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 25 hodin (10 teorie + 15 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | ELI 01 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je teoretická a praktická příprava účastníků na měření základních elektrických veličin - napětí, proud, výkon, odpor, přechodový odpor, zemní odpor a impedanční smyčka na elektrických instalacích. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vyhodnocovat a interpretovat naměřené hodnoty dle zadaného úkolu, vyhotovit záznam o provedené montáži elektrické instalace v rozsahu zadaného úkolu podle stanovených příslušných ČSN a bezpečnostních předpisů (BZOP). |
| Učivo / obsah výuky základní vlastnosti měřících přístrojů (metody a chyby měření) základy elektrotechniky z hlediska měření elektrických veličin měření základních elektrických veličin (napětí, proud, výkon) měření přechodových odporů měření izolačního odporu elektrické instalace měření impedance vypínací smyčky měření zemního odporu zásady BOZP při měření zpracování naměřených hodnot, vyhodnocení záznamu o měření |
| Postupy výuky Výklad, prezentace, instruktáž, předvedení, praktický nácvik, samostatná práce pod odhledem lektora |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Podkladem hodnocení bude provedení konkrétního měření při dodržení příslušných ČSN a BOZP a zpracování protokolu o měřeních. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Vhodnost zvolené metody a měřicího přístroje, dodržení postupu měření. Správnost vyhodnocení výsledků měření. Věcná správnost a úplnost vyhotoveného záznamu, soulad záznamu se zadáním a s příslušnými normami. Věcně správná interpretace naměřené hodnoty a závěru měření. |
| Doporučená literatura pro lektory Platné normy ČSN Bastian, P. a kol.: Praktická elektrotechnika, Europa-Sobotáles, 2004. ISBN 80-86706-15-X. HÄBERLE, G. a kol.: Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi, Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-16-8. Tkotz, Kl. a kol.: Příručka pro elektrotechnika, Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3 |

| Název modulu | Elektroinstalační práce | Kód | ELI 03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 105 hodin (20 teorie + 85 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | ELI 01, ELI 02 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky provádět elektroinstalační práce, diagnostikovat funkčnost a závady elektroinstalací a provádět jejich údržbu. Důraz se klade na praktické zvládnutí potřebných dovedností, na zručnost a pečlivost prováděné činnosti, na dodržování zásad BOZP a PO. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Dodržovat postupy pracovní činnosti dle zadaného úkolu, dodržovat zásady BOZP, poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem, určit pro zadaný úkol nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál, připravit podmínky pro montáž dle zadaného úkolu, provést elektroinstalaci dle zadaného úkolu, prověřit funkčnost zařízení a diagnostikovat závady dle zadaného úkolu, dodržovat zásady údržby elektrických instalací, odstranit zjištěné závady dle zadaného úkolu. |
| Učivo / obsah výuky zásady BOZP a PO při elektrotechnických pracích, osobní ochranné pracovní pomůcky poskytnutí první pomoci při zásahu elektrickým proudem barevné značení vodičů (ČSN 330165 Značení vodičů barvami nebo číslicemi a související předpisy) značení vodičů dle ČSN 347409 Systém značení vodičů a kabelů základy elektrotechniky (Ohmův zákon, výkon, proud, napětí, odpor vinutí …) ČSN 332130 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody ČSN 332000-7-701 ed.2 Elektrická instalace nízkého napětí - Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou a sprchou ČSN 332000-5-52 ed.2 Elektrická instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení pojistky, jističe a chrániče ČSN 332000-4-41 ed.2 Elektrická instalace nízkého napětí, ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| Postupy výuky Výklad, prezentace, práce s informacemi, instruktáž, předvedení, praktický nácvik, samostatná práce pod odborným dohledem lektora |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. V teoretické části lze použít test zaměřený na výběr zásad dle platných ČSN a BOZP. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Vhodná volba technologického postupu pro zadaný úkol, dodržení postupu, správnost a kvalita provedení při dodržování zásad BOZP a platných ČSN. Průběžné dodržování zásad BOZP a ČSN při provádění veškerých elektroinstalačních prací. Průběžné používání osobních ochranných prostředků. Správnost praktického předvedení první pomoci při úrazu elektrickým proudem dle platných zásad. Správná volba nezbytného nářadí, pomůcek, měřidel a materiálu pro zadaný úkol. Soulad připravených podmínek pro provádění elektroinstalačních prací se zadáním a platnou ČSN. Správné provedení přípravných činností a prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení elektrických rozvodů dle platných ČSN. Správné zhotovení elektroinstalace dle zadání a v požadované kvalitě. Dodržení technologických postupů, platných ČSN, dodržení zásad BOZP, funkčnost elektroinstalace. Vhodně zvolená metoda a výběr měřicího přístroje, dodržení postupu měření. Správnost vyhodnocení a interpretace měření. Úspěšná diagnostika závady. Správně zpracovaná záznam o měření. Dodržení zásad BOZP, technologických postupů a platných ČSN při údržbě elektrických instalací, kvalita provedení. Správné odstranění zjištěné závady při dodržení příslušných technologických postupů, zásad BOZP a platných ČSN. |
| Doporučená literatura pro lektory Platné ČS normy Bastian, P. a kol.: Praktická elektrotechnika, Europa-Sobotáles, 2004. ISBN 80-86706-15-X. HÄBERLE, G. a kol.: Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi, Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-16-8. Tkotz, Kl. a kol.: Příručka pro elektrotechnika, Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-13-3 Poláček, D., Petrásek, A., Čermák, V.: Moderní elektroinstalace, Montanex a.s., 1998, (ISBN 80-85780-81-X) |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném       vzdělávacím programu

- Název a adresa vzdělávacího zařízení

- Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

- potvrzení

- o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

- po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu,

- organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

- Absolvoval (a) rekvalifikační program: Elektrické instalace (26-008-E)

- pro pracovní činnost: Elektrické instalace

- Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

- V rozsahu		- na teorii  				  45 vyučovacích hodin

- - na praxi 				105 hodin

- Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

| Technická dokumentace 20 hod. | 20 hod. |
| --- | --- |
| Měření elektrických veličin 25 hod. | 25 hod. |
| Elektroinstalační práce 105 hod. | 105 hod. |

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

- V …………………... dne ……………

- …………………………………	…..………………………….....

- Eva Nováková 	Pavel Černý

- garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

- Absolvoval (a) rekvalifikační program: Elektrické instalace (26-008-E)

- pro pracovní činnost: Elektrické instalace

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				 45 vyučovacích hodin

- na praxi 				101 hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

| Technická dokumentace | 20 hod. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Měření elektrických veličin | 25 hod. |  |  |
| Elektroinstalační práce | 105 hod. |  |  |

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

- Název rekvalifikačního programu: Elektrické instalace (26-008-E)

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:

# Footnotes

Zvolte jeden ze vzorů osvědčení.  Vzory pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Elektrické instalace

(26-008-E)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy