Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami a dalšími vzdělavateli, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn. že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani další vzdělávání).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Elektrické rozvody

(26-009-E)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	8

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	9

Postupy hodnocení výsledků výuky	9

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního programu	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	21

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	22

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	23

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu	24

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	26

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Elektrické rozvody (26-009-E) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 6. 2. 2009 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz. |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 200 hodin (70 hod. teoretická výuka, 130 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Elektrické rozvody (26-009-E) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Elektrické rozvody (26-009-E) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace Elektrické rozvody (26-009-E) |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Elektrické rozvody |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Elektrické rozvody (26-009-E), dle zákona č. 179/2006 Sb., a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Za tímto účelem je rekvalifikační program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 6. 2. 2009.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:

- Orientovat se v technické dokumentaci a normách, používat tuto dokumentaci při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních,

- volit postup práce, nářadí, pomůcky a měřidla pro montáž, zapojovat a opravovat elektrická zařízení, rozvody a jejich součástí,

- měřit elektrické veličiny a vyhodnotit naměřené hodnoty,

- vyhotovovat záznamy a povinnou dokumentaci o provedené montáži, připojení, opravě nebo revizi elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí,

- klást elektrické kabely, montovat, rekonstruovat a zapojovat elektroinstalaci, elektrické rozvody a zařízení.

- provádět údržbu a opravy elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolventi vzdělávacího programu jsou částečně připravováni pro konkrétní profesi montér elektrorozvodných sítí, který provádí elektromontážní práce při montáží, údržbě, výstavbě a rekonstrukcích elektrizační soustavy.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

- Vzdělávací program dalšího vzdělávání připravuje účastníka k vykonání zkoušky vedoucí k získání kvalifikace Elektrické rozvody (26-009-E). Je koncipován tak, aby jeho absolvent byl vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro pracovní činnosti při montáži elektrorozvodných sítí.

## Organizace výuky

- Rekvalifikační program je organizován jako kurz, jeho celková hodinová dotace činí 200 hodin, forma výuky je prezenční. Výuka zahrnuje část teoretickou a část praktickou.

- Teoretická část výuky v rozsahu 70 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

- Praktická výuka v rozsahu 130 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut,

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

- Na počátku teoretické a praktické výuky budou uchazeči seznámeni s BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku a přípravu ke zkoušce musí být k dispozici vybavení dle seznamu pro MTZ (materiálně technické zabezpečení pro práci na elektrických zařízeních) vydaného ČSZE (Českým svazem zaměstnavatelů v energetice) a dále: české technické normy z oblasti elektrotechniky, technická dokumentace, montážní výkresy, schémata, katalogy součástek, elektrotechnické tabulky.

Teoretická výuka bude probíhat v odborných učebnách vybavených tabulí, projekční a výpočetní technikou.

Praktická výuka bude probíhat v odborných učebnách a dílnách se zajištěním potřebné energie, které splňují příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy a jsou vybaveny potřebným materiálem, nástroji a zařízením v souladu s hodnoticím standardem. Praktická výuka (praxe) může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů vybavených v souladu s hodnoticím standardem.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktické výuky (praxe) v programech na úrovni E disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu .

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání).

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných certifikátů – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných certifikátů jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory certifikátů a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani.

## Metodické postupy výuky

Při vzdělávání dospělých se přihlíží k věku, předchozímu vzdělání a praxi účastníků

Základními metodami budou: Výklad, procvičování získaných znalostí (cvičení), instruktáž, vysvětlování, praktický nácvik a praxe pod odborným dohledem lektora.

## Postupy hodnocení výsledků výuky

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech.

Posuzovat se bude také pracovní přístup, kvalita provedené práce, dodržování BOZP, schopnost spolupráce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování rozhodne a výsledků dílčích úkolů a činností, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Každý modul bude zakončen zápočtem.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace Elektrické rozvody (26-009-E).

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Elektrické rozvody (26-009-E) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinové dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| POVINNÉ MODULY |
| Technická dokumentace pro práci na elektrických zařízeních, BOZP | TED | 25 | 5 | Zápočet |
| Materiálně technické zabezpečení pro práci na elektrických zařízeních | MTZ | 15 | 25 | Zápočet |
| Měření elektrických veličin | MEV | 10 | 35 | Zápočet |
| Montáž elektrických rozvodů | MRZ | 10 | 35 | Zápočet |
| Údržba a opravy elektrických rozvodů | OPR | 10 | 30 | Zápočet |
|  |  | 70 | 130 |  |
|  |  | 200 | CELKEM |

Optimální trajektorie:

TED→MTZ/MEV→MRZ/OPR

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (→) znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Technická dokumentace pro práci na elektrických zařízeních, BOZP | Kód | TED |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 30 hodin (25 h teorie + 5 h praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončené základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky používat technickou dokumentaci a normy, dodržovat zásady BOZP a PO. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Rozlišovat na vybraném souboru elektrotechnických výkresů schématické značky obvodových prvků a součástek, znát zásady BOZP včetně poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem. |
| Učivo / obsah výuky základy elektrotechniky (obvody, součástky, rozvody, el. zařízení) elektrotechnická dokumentace schematické značky a součástky elektrotechnické normy zásady BOZP, osobní ochranné pracovní pomůcky zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem zásady PO |
| Postupy výuky Výklad, prezentace, práce s dokumentací, instruktáž, samostatná práce dle zadání pod dozorem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správné určení a zakreslení schematických značek, obvodových prvků a součástek dle platných ČSN. Dodržování zásad BOZP, používání osobních ochranných pracovních pomůcek. Správné poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem, v souladu se Standardy první pomoci. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 33 2000- 4-41, ČSN EN 50110-1ed.2 Štěpán Berka a kol.: Elektrotechnická schémata a zapojení 1, BEN – technická literatura. ISBN 978-80-7300-229-9 Štěpán Berka a kol.: Elektrotechnická schémata a zapojení 2, BEN – technická literatura. ISBN 978-80-7300-254-1 POLÁČEK, Dušan. Elektrotechnické tabulky. 8. vyd. Ostrava: Montanex, 2001. 392 s. ISBN 80-85780-48-8. Gregor Häberle a kol.: Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi, Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-16-8 Klaus Tkotz a kol.: Příručka pro elektrotechnika, Europa-Sobotáles, 2000. ISBN 80-86706-13-3 POLÁČEK, Dušan. Technické kreslení podle mezinárodních norem III. 2. vyd. Ostrava: Montanex, 2007. 308 s. ISBN 80-85780-28-3. Zákoník práce (BOZP) Platné ČS normy BOZP ČČK PRAHA. Standardy první pomoci (2002) Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČES 00.02.94 - Standardy první pomoci (Praha, ČČK 2002) |

| Název modulu | Materiálně technické zabezpečení pro práci na elektrických zařízeních | Kód | MTZ |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 40 hodin (15 h teorie + 25 h praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Modul se zaměřuje na osvojení pracovních postupů při provádění montáží, zapojení a oprav elektrických rozvodů, volbě pracovních pomůcek, tvorbě dokumentace a dodržování BOZP. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Dodržovat postup pracovní činnosti dle zadaného úkolu, provádět záznam o provedené montáži elektrické přípojky v rozsahu zadaného úkolu podle stanovených příslušných ČSN a bezpečnostních předpisů, určit pro zadaný úkol nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál. |
| Učivo / obsah výuky materiály, technologie nářadí, nástroje, měřicí přístroje postupy montáže, zapojení a oprav elektrických rozvodů zásady BOZP normy ČSN záznam o provedené montáži |
| Postupy výuky Výuka bude prováděna formou výkladu, instruktáže, demonstrace, praktického nácviku, samostatné práce s dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Dodržení pracovního postupu odpovídajícího danému úkolu, zručnost a kvalita provedení, dodržování zásad BOZP a platných ČSN. Správné a úplné vyhotovení záznamu o provedené montáži. Správnost volby nezbytného nářadí, pomůcek, měřidel a materiálu pro zadaný úkol. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 33 2000-5-52. Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. Praha: ÚNMZ, 1998. Štěpán Berka a kol.: Elektrotechnická schémata a zapojení 1, BEN – technická literatura. ISBN 978-80-7300-229-9 Štěpán Berka a kol.: Elektrotechnická schémata a zapojení 2, BEN – technická literatura. ISBN 978-80-7300-254-1 Klaus Tkotz a kol.: Příručka pro elektrotechnika, Europa-Sobotáles, 200. ISBN 80-86706-13-3 SOŠE, COP, Hluboká nad Vltavou. Silnoproudé rozvody (Skriptum školy, 2011) SOŠE, COP, Hluboká nad Vltavou. Silnoproudá zapojení (Skriptum školy, 2011) Peter Bastian a kol.: Praktická elektrotechnika, Europa-Sobotáles, 2004. ISBN 80-86706-15-X |

| Název modulu | Měření elektrických veličin | Kód | MEV |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 45 hodin (10 teorie + 35 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Modul se zaměřuje na osvojení metod měření, používaní měřicích přístrojů, zpracování protokolů o měření. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Vyhodnocovat a interpretovat naměřené hodnoty dle zadaného úkolu. |
| Učivo / obsah výuky metody měření měřicí přístroje protokoly o měření |
| Postupy výuky Výuka bude prováděna formou výkladu, instruktáže, demonstrace, praktického nácviku a samostatné práce s dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Podkladem k zápočtu bude i vytvoření protokolu o měření. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky |
| Výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Vhodně zvolená metoda měření. Správně naměřené hodnoty dle zadaného úkolu. Vytvoření protokolu o měření (do připraveného tiskopisu) – správnost a úplnost vypracování. |
| Doporučená literatura pro lektory BEN-TECHNICKÁ LITERATURA. Elektrotechnická měření. 1. vyd. Praha: BEN, 2002. 256 s. ISBN 80-7300-022-9. |

| Název modulu | Montáž elektrických rozvodů | Kód | MRZ |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 45 hodin (10 teorie + 35 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Modul se zaměřuje na volbu pracovních postupů, materiálů, nářadí, pomůcek a měřících přístrojů při montáži rozvodů. Dále na provedení přípravných prací, zhotovení kabelového lože a uložení elektrického kabelu. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Provést kabelovou přípojku dle zadaného úkolu, provádět záznam o provedené montáži elektrické přípojky v rozsahu zadaného úkolu podle stanovených příslušných ČSN a bezpečnostních předpisů. |
| Učivo / obsah výuky základních druhy kabelů, vodičů, jejich průřezy a značení kabelové technologie technická dokumentace pro daný úkol elektrotechnické normy záznam o provedené montáži zásady BOZP zásady PO |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, práce s dokumentací, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správnost vyjmenování a popisu základních druhů kabelů, vodičů a jejich průřezy a značení. Věcně správný popis způsobů uložení vodičů a kabelů. Výběr vhodného nářadí, pomůcek, měřicích přístrojů a materiálů. Provedení uložení a zapojení vodičů a kabelů dle zadaného úkolu, v souladu s ČSN a místními připojovacími podmínkami; hodnotí se také dodržení pracovního postupu, kvalita provedení, dodržení zásad BOZP. b) Správné a úplné vyhotovení záznamu o provedené montáži. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 33 0010. Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy. Praha. ÚNMZ, 1. 3. 1984. ČSN 33 0166 ed. 2. Označování žil kabelů a ohebných šňůr. Praha. ÚNMZ, 1. 8. 2002. ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Výběr soustav a stavba vedení. Praha. ÚNMZ, 1. 2. 2012. |

| Název modulu | Údržba a opravy elektrických rozvodů | Kód | OPR |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 40 hodin (10 teorie + 30 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky volit postup práce, nářadí, pomůcky a měřicí přístroje pro údržbu a opravy rozvodů. Součástí je provedení přípravných prací, výkopu poškozené přípojky, úpravy kabelového lože pro nový kabel, jeho uložení a odzkoušení. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat zásady údržby elektrických přípojek, odstranit zjištěné závady dle zadaného úkolu. |
| Učivo / obsah výuky zvláštnosti elektrických venkovních vedení zvláštnosti kabelových vedení postup práce při údržbě a opravách elektrických přípojek vzdušných – závěsným kabelem vzdušných – izolovaným vedením kabelových |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, práce s dokumentací, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce pod dohledem lektora. |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Zásady údržby elektrických přípojek lze ověřit písemným testem. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost popisu údržby jednotlivých druhů přípojek dle platných ČSN. Dodržení tech. postupu, kvalita provedení, soulad provedení s ČSN a zadáním. Dodržování BOZP. |
| Doporučená literatura pro lektory Bureš, Zdeněk. Navrhování venkovních vedení vn a nn. Praha: SNTL, 1989. ISBN 80-03-00140-4. Kučera, Drahoš. Přenos a rozvod elektrické energie. 1. vyd. Praha: SNTL, 1982. ISBN 4-0854.353. Klaus Tkotz a kol.: Příručka pro elektrotechnika, Europa-Sobotáles, 200. ISBN 80-86706-13-3 Peter Bastian a kol.: Praktická elektrotechnika, Europa-Sobotáles, 2004. ISBN 80-86706-15-X SOŠE, COP, Hluboká nad Vltavou. Silnoproudé rozvody (Skriptum školy, 2011) SOŠE, COP, Hluboká nad Vltavou. Silnoproudá zapojení (Skriptum školy, 2011) |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu

- Název a adresa vzdělávacího zařízení

- Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

- potvrzení

- o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

- po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

- Absolvoval (a) rekvalifikační program: Elektrické rozvody (26-009-E)

- pro pracovní činnost: Elektrické rozvody

- Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

- V rozsahu		- na teorii  				 70 vyučovacích hodin

- - na praxi 				130 hodin

- Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

| Technická dokumentace pro práci na elektrických zařízeních | 30 h |
| --- | --- |
| Materiálně technické zabezpečení pro práci na elektrických zařízeních | 40 h |
| Měření elektrických veličin | 45 h |
| Montáž elektrických rozvodů | 45 h |
| Údržba a opravy elektrických rozvodů | 40 h |

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

- V …………………... dne ……………

- …………………………………	…..………………………….....

- Eva Nováková 	Pavel Černý

- garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

- Absolvoval (a) rekvalifikační program: Elektrické rozvody (26-009-E)

- pro pracovní činnost: Elektrické rozvody

Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				70 vyučovacích hodin

- na praxi 				130 hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

| Technická dokumentace pro práci na elektrických zařízeních | 30 h |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiálně technické zabezpečení pro práci na elektrických zařízeních | 40 h |  |  |
| Měření elektrických veličin | 45 h |  |  |
| Montáž elektrických rozvodů | 45 h |  |  |
| Údržba a opravy elektrických rozvodů | 40 h |  |  |

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

- Název rekvalifikačního programu: Elektrické rozvody (26-009-E)

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:

# Footnotes

Zvolte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Elektrické rozvody

(26-009-E)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy