Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www. nuv.cz. univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami a dalšími vzdělávacími institucemi, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn., že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Montér elektrických rozvaděčů

(26-019-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	9

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	9

Postupy hodnocení výuky	10

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního programu	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	27

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	28

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	29

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu	30

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	32

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 1. 2. 2013 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 120 hodin (54 hod. teoretická výuka, 66 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Montér elektrických rozvaděčů |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba |

# 2. Profil absolventa

Rekvalifikační program připravuje absolventa na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:

- Aplikovat základní pojmy a vztahy v elektrotechnice,

- dodržovat bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních, provádět a zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem,

- dimenzovat, jistit elektrická vedení,

- používat technickou dokumentaci a elektrotechnické normy při výrobě rozvaděčů,

- volit postup práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy elektrických zařízení rozvaděčů,

- sestavovat, montovat, zapojovat a oživovat elektrická zařízení rozvaděčů,

- provádět základní operace při zhotovení nosných a pomocných konstrukčních prvků rozvaděčů,

- diagnostikovat poruchy elektrických zařízení a rozvaděčů,

- měřit elektrické veličiny a jejich parametry, vyhodnocovat naměřené hodnoty,

- poskytovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovních pozic:

- Montér elektrických rozvaděčů, který provádí elektromontážní práce při montážích, údržbě a rekonstrukcích elektrických rozvaděčů.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Rekvalifikační program připravuje uchazeče k vykonání zkoušky vedoucí k získání profesní kvalifikace Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H).

Program je zpracován v souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H), které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 1. 2. 2013.

## Organizace výuky

Rekvalifikační program je organizován jako kurz, jeho celková délka je 120 hodin, forma výuky je prezenční.

Výuka zahrnuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická výuka v rozsahu 54 hod. je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí. Hodina teoretické výuky trvá 45 minut.

Praktická výuka v rozsahu 66 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností. Hodina praktické výuky trvá 60 min. Výuka se realizuje v odborných učebnách a dílnách, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na počátku teoretické a praktické výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku je k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

- Technické podklady a normy:

  - Platné české technické normy z oblasti elektrotechniky,

  - technická dokumentace, montážní výkresy, schémata, postupy, katalogy součástek dle zadání autorizované osoby, podle nichž bude zkouškou prováděno ověření příslušných kompetencí v rozsahu HS, elektrotechnické tabulky; související předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

- Nářadí:

- Sada elektromontážního nářadí a pomůcek (stranové klíče 8-22 mm, imbus klíče 5-12 mm, šroubovák plochý, šroubovák křížový, kleště štípací na vodiče),

- základní rukodělné nářadí.

- Materiál:

  - Rozváděčové skříně, vypínače, jističe, proudové chrániče, přepěťové ochrany,

  - spínací přístroje (stykače, časové a přednostní relé, signalizační přístroje, propojovací lišty a kanály, svorkovnice N a PE, sazbové spínače, kabelové průchodky).

- Měřicí přístroje:

  - Měřič izolačního odporu:

- Speciální prostředky:

  - Zkoušečka obvodů, zkoušečka napětí.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- Zahájení vzdělávání: vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání,

- průběhu vzdělávání: „třídní kniha“ (ve které bude uveden datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných osvědčení –potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných osvědčení jsou ve vzdělávací instituci uchovávány. Vzory osvědčení a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani.

## Metodické postupy výuky

Základními metodami budou: Výklad, procvičování získaných znalostí, instruktáž, ukázka, nácvik pracovních činností pod vedením odborného lektora.

Při vzdělávání dospělých se přihlíží k věku, předchozímu vzdělání a praxi s možností individuálních konzultací, využití vzdělání a praxe účastníků, propojení teoretické a praktické výuky.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinová dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice | ER 1 | 14 | 0 | Zápočet |
| BOZP při práci na elektrických zařízeních | ER 2 | 8 | 6 | Zápočet |
| Dimenzování, jištění elektrických vedení | ER 3 | 14 | 0 | Zápočet |
| Technická dokumentace a normy pro výrobu rozvaděčů | ER 4 | 6 | 6 | Zápočet |
| Montáž, zapojování a oživování rozvaděčů | ER 5 | 4 | 24 | Zápočet |
| Zhotovení nosných prvků, zkoušení a opravy rozvaděčů | ER 6 | 6 | 24 | Zápočet |
| Měření elektrických veličin | ER 7 | 2 | 6 | Zápočet |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  | 54 | 66 |  |
| Počet hodin celkem |  | 120 |  |

Optimální trajektorie:

ER 1 ( ER 2 ( ER 3 / ER 4 ( ER 5 / ER 6 / ER 7

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice | Kód | ER 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 14 hod. (14 teorie + 0 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Alespoň základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky se základními pojmy a vztahy v elektrotechnice, s principem řešení jednoduchých elektrických obvodů, popisem a značením elektrických sítí, se značením vodičů a stupni ochrany, a to v rozsahu nezbytném pro danou kvalifikaci. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Uvést vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin), vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně, s využitím typických schémat zapojení (Kirchhoffovy zákony), popsat rozdělení a značení elektrických sítí (uvedení druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S)), uvést a popsat způsoby značení vodičů a svorek (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech, jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými), popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu (účel a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu). |
| Učivo / obsah výuky Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin, Kirchhoffovy zákony. Sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S. Poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech, jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými. Účel a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu. |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktické procvičování, samostatná práce účastníků. Učivo se probírá pouze v rozsahu nezbytném pro danou kvalifikaci. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správné vysvětlení základních elektrických veličin, správnost popisu vztahů mezi elektrickými veličinami, používání správné terminologie. b) Správnost popisu zadaných schémat zapojení elektrických obvodů, správnost vysvětlení principu zapojení. Používání správných pojmů. c) Správné uvedení jednotlivých druhů elektrických sítí s ohledem na ochranu před úrazem elektrickým proudem. Správnost popisu zadaných schémat z hlediska typu a značení el. sítí. Používání správných pojmů. d) Úplnost a správnost popisu značení vodičů a svorek v daných schématech, užití správných odborných pojmů. e) Správnost popisu funkce ochrany před dotykem živých částí krytem – význam značení písmeny IP – dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. |
| Doporučené literatura pro lektory MACHÁČEK, V. Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků. Vyd.1. Praha: IN-EL, 2010, 192 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-86230-49-8. BLAHOVEC, A. Elektrotechnika 1. Praha: Informatorium, 2010. ISBN 80-7333-043-1 BERKA, Š. Elektrotechnická schémata a zapojení 1. Praha: Ben, 2008. ISBN 978-80-7300-229-9. Dostupné z http://www.ben.cz/_d/ukazka/121291t.pdf TKOTZ, K. a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. HÄBERLE, G. a kol. Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi, Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-16-8 HONYS, V. Příručka pro zkoušky elektrotechniků, Praha: IN-EL, 2000. ISBN 80-86230-14-7 Platné české technické normy z oblasti elektrotechniky. Vyhláška 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů. |

| Název modulu | BOZP při práci na elektrických zařízeních | Kód | ER 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 14 hod. (8 teorie + 6 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastníci seznámí s předpisy bezpečnosti práce na elektrických zařízeních a s ochranou před úrazem elektrickým proudem. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (co se rozumí obsluhou, co se považuje za práci na elektrickém zařízení, požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení; vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem), popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí (vysvětlení pojmů „práce na elektrickém zařízení bez napětí“, „práce na elektrickém zařízení pod napětím“, a „práce v blízkosti částí pod napětím“, postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště, příklady opatření k jednotlivým bodům postupu, odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice – vyhláška č. 50/1978 Sb., §3 až §6), uvést prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení, vysvětlit jejich funkci (uvedení jednotlivých prostředků ochrany při poruše – přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, automatické odpojení od zdroje, jednoduché oddělení, nevodivé okolí; vysvětlení účelu, funkce a uplatnění prostředků ochrany při poruše), praktické provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem (vhodná kombinace prostředků pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše), vysvětlit princip proudového chrániče, uvést příklady použití a praktické zapojení proudového chrániče, popsat účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus), popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu – vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci). |
| Učivo / obsah výuky Účinky elektrického proudu na lidský organismus, první pomoc při úrazu elektrickým proudem, základní pojmy a pracovní postupy pro zajištění bezpečnosti, vyhláška č. 50/1978 Sb., §3 až § 6, prostředky základní ochrany a prostředky ochrany při poruše, proudový chránič – definice, konstrukce, princip činnosti, rozdělení, zapojení, zásady požární ochrany - hašení elektrických zařízení, volba typu ručního hasicího přístroje. |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktická cvičení, samostatná práce účastníků. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost vysvětlení rozdílu mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení včetně správnosti vymezení pojmů práce podle pokynů, práce pod dohledem a práce pod dozorem. Správnost a úplnost uvedení opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí; správné vyjmenování zajištění beznapěťového stavu pracoviště. Rozlišení §3 až §6 vyhlášky č. 50/1978. Správnost a úplnost vyjmenování prostředků ochrany při poruše elektrického zařízení a správné vysvětlení jejich funkce. Orientace v normě a správné použití ČSN 33 2000-4 41 ed.2. Správné provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem s odvoláním na příslušnou normu – vhodnost volby prostředků, správnost postupu, kvalita výsledku. Správnost vysvětlení principu proudového chrániče, jeho použití a zapojení, vhodnost příkladů. Správnost výběru prostředků a správnost zapojení. Správnost popisu účinků elektrickým proudem, vhodnost příkladů. Správnost popisu postupu první pomoci při úrazu el. proudem v souladu se standardy první pomoci. |
| Doporučené literatura pro lektory KELNAROVÁ, J. První pomoc I. GRADA Publishing. 2007. 112 s. ISBN 978-80-247-2182-8. TKOTZ, K. a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. HONYS, V. Příručka pro zkoušky elektrotechniků, IN-EL spol. s r.o., 2000. ISBN 80-86230-14-7. Vyhláška 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. ČSN EN 50110-1 ed. 2. Obsluha a práce na elektrických zařízeních. ČSN EN 61140 ed. 2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem: Společná hlediska pro instalaci a zařízení. ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem. http://www.zachrannasluzba.cz/zajimavosti/2011_elektroinstalater_uraz%20elektrickym%20proudem.pdf. |

| Název modulu | Dimenzování, jištění elektrických vedení | Kód | ER 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 14 hod. (14 teorie + 0 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Modul pojednává o dimenzování a jištění elektrických vedení. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Uvést základní zásady pro dimenzování vedení s ohledem na jmenovitou proudovou zatížitelnost, vysvětlit princip působení ochran proti nadproudům a přepětím, popsat základní zásady pro uložení elektrických vedení (způsoby spojování vodičů, druhy a provedení prostup vedení zdí a konstrukcemi z hlediska ochrany před šířením požáru a ochrany před vnějšími vlivy, uložení kabelů a vodičů v kabelových prostorech a kanálech, uložení pohyblivých přívodů). |
| Učivo / obsah výuky Zásady pro dimenzování vedení s ohledem na jmenovitou proudovou zatížitelnost. Principy působení ochran proti nadproudům a přepětím. Způsoby spojování vodičů, druhy a provedení prostup vedení zdí a konstrukcemi z hlediska ochrany před šířením požáru a ochrany před vnějšími vlivy, uložení kabelů a vodičů v kabelových prostorech a kanálech, uložení pohyblivých přívodů. |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, řešení příkladů. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správnost a úplnost uvedení zásad v souladu s ČSN, jejich správné vysvětlení. b) Správnost a úplnost uvedení principu působení ochran proti nadproudům a přepětím v souladu s ČSN, jejich správné vysvětlení c) Správnost a úplnost popisu zásad a způsobů montáže a uložení vodičů dle prostorů a působení vnějších vlivů. |
| Doporučené literatura pro lektory KŘÍŽ, M. Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady. 3., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2011, 224 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-86230-54-2. MACHÁČEK, V. Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků. Vyd. 1. Praha: IN-EL, 2010, 192 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-86230-49-8. DVOŘÁČEK, K. Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací. Vyd. 1. Praha: IN-EL, 2007, 80 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-86230-43-6. TKOTZ, K. a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. HÄBERLE, G. a kol. Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi, Europa-Sobotáles, 2006 (ISBN 80-86706-16-8). HONYS, V. Příručka pro zkoušky elektrotechniků, IN-EL spol. s r.o., 2000 (ISBN 80-86230-14-7). Platné české technické normy z oblasti elektrotechniky. |

| Název modulu | Technická dokumentace a normy pro výrobu rozvaděčů | Kód | ER 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 12 hod. (6 teorie + 6 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky orientovat se v příslušných normách a technické dokumentaci správně ji používat při montáži a zapojování rozvaděčů. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Rozlišit na výkresech schematické elektrotechnické značky pro elektrická zařízení a rozvaděče, rozvrhnout a umístit součásti a zařízení rozvaděče podle technické dokumentace, zapojit elektroměrový rozváděč a příslušnou rozvodnici s přepínáním sazby a blokováním. |
| Učivo / obsah výuky Schematické elektrotechnické značky pro elektrická zařízení a rozvaděče. Rozdělení elektrotechnických schémat, značení, kótování. Rozvržení a umístění součásti a zařízení rozvaděče podle technické dokumentace. Zapojení elektroměrového rozváděče a příslušnou rozvodnici s přepínáním sazby a blokováním. |
| Postupy výuky Výklad, předvedení, instruktáž, praktické procvičování, samostatná práce účastníků pod odborným dohledem. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Osvojení požadovaných výstupů tohoto modulu pozoruje a hodnotí lektor při všech relevantních praktických činnostech účastníků vzdělávání v průběhu realizace všech výukových modulů programu. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správnost orientace v předložené výkresové dokumentaci, správné vysvětlení obsahu a značení, používání správné terminologie. Znalost min 75% schematických značek, obvodových prvků a součástek dle platných ČSN. b) Rozmístění odpovídá výkresové dokumentaci. c) Zapojení je v souladu s technickou dokumentací a zadáním. |
| Doporučené literatura pro lektory BERKA, Š. Elektrotechnická schémata a zapojení 1. Praha: Ben, 2008. ISBN 978-80-7300-229-9. Dostupné z http://www.ben.cz/_d/ukazka/121291t.pdf KŘÍŽ, M. Značky, barevné a alfanumerické značení v elektrotechnice. Vyd. 1. Praha: IN-EL, 2004, 126 s. ISBN 80-862-3037-6. TKOTZ, K. a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. HÄBERLE, G. a kol. Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi, Europa-Sobotáles, 2006 (ISBN 80-86706-16-8). HONYS, Václav, Ing. Příručka pro zkoušky elektrotechniků, IN-EL spol. s r.o., 2000 (ISBN 80-86230-14-7). Platné české technické normy z oblasti elektrotechniky. |

| Název modulu | Montáž, zapojování a oživování rozvaděčů | Kód | ER 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 28 hod. (4 teorie + 24 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky volit vhodný pracovní postup, nářadí, pomůcky a měřidla pro montáž, zapojování a oživování elektrických zařízení rozvaděčů a naučit je provádět sestavování, montáž, zapojování a oživování elektrických zařízení rozvaděčů v souladu s normami a technickou dokumentací. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Naplánovat pracovní postup montáže součástí rozvaděče a jejich zapojení, podle zadané technické dokumentace, naplánovat pracovní postup zapojení rozvaděče do sítě se zdůrazněním podmínek BOZP, zvolit pro každý zadaný úkol nezbytné nářadí, materiál a měřicí přístroje, provést elektrotechnické práce při montáži a zapojování elektrických rozvaděčů, zapojit přístroje v obvodech elektrických rozvaděčů, dodržovat zásady pro připojení elektrických přístrojů a spotřebičů, provádět montážní práce na elektrotechnických zařízeních, zapojovat elektrotechnické součásti elektrických zařízení, připojovat elektrická zařízení a rozvaděče, popsat druhy a provedení pohyblivých přívodů. |
| Učivo / obsah výuky Pracovní postupy montáže a zapojení součástí rozvaděče, materiál, nástroje, přístroje a pomůcky Zapojování rozvaděče do sítě, nářadí, materiál, přístroje a pomůcky Zapojování přístrojů a spotřebičů v obvodech elektrických rozvaděčů Připojování elektrických zařízení a rozvaděčů, druhy a provedení pohyblivých přívodů |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce účastníků pod dohledem lektora. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Naplánovaný pracovní postup je kompletní, v souladu s technickou dokumentací a zadáním. b) Naplánovaný pracovní postup je v souladu s podmínkami a předpisy BOZP. c) Volba nezbytného nářadí, pomůcek, měřidel a materiálu je v souladu s naplánovaným pracovním postupem a zadaným úkolem. d) Dodržení pracovních postupů, samostatnost a manuální zručnost, dodržování BOZP, kvalita provedení, soulad výsledku s technickou dokumentací, normami a zadáním. e) Správnost postupu, kvalita provedení, dodržení zásad a předpisů pro připojení elektrických přístrojů a spotřebičů. f) Dodržení pracovních postupů, samostatnost a manuální zručnost, dodržování BOZP, kvalita provedení soulad s předpisy a zadáním. g) Dodržení pracovního postupu, kvalita provedení, soulad s dokumentací a zadáním. h) Správnost popisu druhů a provedení pohyblivých přívodů. Správnost pracovního postupu připojení a kvalita provedení, soulad se zadáním. |
| Doporučené literatura pro lektory TKOTZ, K. a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. DVOŘÁČEK, K. Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací. Vyd. 1. Praha: IN-EL, 2007, 80 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-86230-43-6. HONYS, V. Příručka pro zkoušky elektrotechniků, IN-EL spol. s r.o., 2000 (ISBN 80-86230-14-7). Platné české technické normy z oblasti elektrotechniky. |

| Název modulu | Zhotovení nosných prvků, zkoušení a opravy rozvaděčů | Kód | ER 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 30 hod. (6 teorie + 24 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky ručně obrábět a upravovat kovové i nekovové materiály používané při montážních pracích, zhotovovat konstrukční prvky rozvaděčů a připevňovat elektrická zařízení a přístroje k nosné konstrukci. Naučí se také kontrolovat funkčnost hotového zařízení a provádět odstranění závad. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Obrábět ručně kovové i nekovové materiály, provést spojení a montáž jednotlivých konstrukčních dílů i jejich demontáž, provést montáž a připevnit elektrické zařízení a elektrické přístroje k nosné konstrukci (šasi přístroje), vyzkoušet funkčnost jednotlivých zařízení a kompletního rozvaděče, diagnostikovat simulovanou poruchu, rozhodnout o postupu odstranění závady a provést její odstranění. |
| Učivo / obsah výuky Ruční obrábění kovových i nekovových materiálů (řezání, pilování, vrtání, závity); BOZP Spojování a montáž jednotlivých konstrukčních dílů i jejich demontáž Montáž a připevnění elektrických zařízení a elektrických přístrojů k nosné konstrukci (šasi přístroje) Kontrola funkčnosti jednotlivých zařízení a kompletního rozvaděče Diagnostikovaní poruchy zařízení a jejich odstraňování |
| Postupy výuky Výklad, předvedení, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce účastníků pod odborným dohledem. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správnost pracovního postupu, manuální zručnost, kvalita provedení. b) Vhodnost volby a dodržení pracovního postupu, používání vhodných nástrojů, materiálu, přístrojů, kvalita výsledku. Dodržení BOZP. c) Vhodnost volby a dodržení pracovního postupu, používání vhodných nástrojů, materiálu, přístrojů, kvalita výsledku. Dodržení BOZP. d) Použití správného postupu a nástrojů pro ověření funkčnosti zapojení rozvaděče. e) Správnost postupu diagnostikování poruchy, přesnost určení poruchy, vhodnost navrženého postupu odstranění diagnostikované poruchy. Správnost provedení opravy. |
| Doporučené literatura pro lektory CSIRIK, V. a kol. Výroba a montáž rozvaděčů, IN-EL spol. s r.o., 1998. ISBN 80-902333-8-4. KŘÍŽ, M. Značky, barevné a alfanumerické značení v elektrotechnice. Vyd. 1. Praha: IN-EL, 2004, 126 s. ISBN 80-862-3037-6. TKOTZ, K. a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. HÄBERLE, G. a kol. Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi, Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-16-8. Platné české technické normy z oblasti elektrotechniky. |

| Název modulu | Měření elektrických veličin | Kód | ER 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 8 hod. (2 teorie + 6 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky měřit elektrické veličiny pomocí různých měřicích metod a přístrojů. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Zvolit vhodné měřící metody a přístroje k měření určeného obvodu, vyhodnotit a správně interpretovat naměřené hodnoty. |
| Učivo / obsah výuky Volba vhodné měřící metody a přístrojů k měření určeného obvodu. Měření elektrických veličin (napětí, proud, odpor, …). Vyhodnocení a správná interpretace naměřené hodnoty. |
| Postupy výuky Výklad, předvedení, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce účastníků pod odborným dohledem. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Vhodnost zvolené měřicí metody, měřicího přístroje a postupu měření určeného obvodu. b) Věcná správnost vyhodnocení a správná interpretace naměřené hodnoty a závěru měření. |
| Doporučené literatura pro lektory BLÁHOVEC, Antonín Ing. Elektrotechnika I, II, III, nakladatelství INFORMATORIUM, spol. s r.o., 2005. Elektrotechnické měření. Praha: BEN, Praha 2002. ISBN 80-7300-022-9. SROVNAL, V.: Elektrotechnická měření – Měřicí přístroje. Praha: Informatorium, 2008. ISBN 978-80-7333-0622-0. HÄBERLE, G. a kol. Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi, Europa-Sobotáles, 2006 (ISBN 80-86706-16-8). HONYS, V. Příručka pro zkoušky elektrotechniků, IN-EL spol. s r.o., 2000. ISBN 80-86230-14-7. Platné české technické normy z oblasti elektrotechniky. Vyhláška 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu

- Název a adresa vzdělávacího zařízení

- Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzENÍ

- o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

- po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

# Absolvoval(a) rekvalifikační program: Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)

pro pracovní činnost: Montér elektrických rozvaděčů

Kurz proběhl v období od …………..do …………….

- V rozsahu		- na teorii  				54 vyučovacích hodin

- - na praxi 			            66 hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

| Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice | 14 hod. |
| --- | --- |
| BOZP při práci na elektrických zařízeních | 14 hod. |
| Dimenzování, jištění elektrických vedení | 14 hod. |
| Technická dokumentace a normy pro výrobu rozvaděčů | 12 hod. |
| Montáž, zapojován í a oživování rozvaděčů | 28 hod. |
| Zhotovení nosných prvků, zkoušení a opravy rozvaděčů | 30 hod. |
| Měření elektrických veličin | 8 hod. |

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

- V …………………...  dne  ……………

…………………………………	…..………………………….....

- Eva Nováková 	Pavel Černý

- garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

- Název a adresa zařízení

- Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

- potvrzení

- o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle§ 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu.

Jméno, příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

# Absolvoval(a) rekvalifikační program: Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)

pro pracovní činnost: Montér elektrických rozvaděčů

Kurz proběhl v období od …………..do …………….

- V rozsahu		- na teorii  				54 vyučovacích hodin

- - na praxi 			            66 hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

| Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice | 14 hod. |
| --- | --- |
| BOZP při práci na elektrických zařízeních | 14 hod. |
| Dimenzování, jištění elektrických vedení | 14 hod. |
| Technická dokumentace a normy pro výrobu rozvaděčů | 12 hod. |
| Montáž, zapojován í a oživování rozvaděčů | 28 hod. |
| Zhotovení nosných prvků, zkoušení a opravy rozvaděčů | 30 hod. |
| Měření elektrických veličin | 8 hod. |

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

- V …………………...  dne  ……………

- …………………………………	…..………………………….....

- Eva Nováková 	Pavel Černý

- garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

Název vzdělávací instituce

Hodnocení spokojenosti s kurzem

- Název rekvalifikačního programu:

- Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

- Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne.

# Footnotes

Zvolte jeden ze vzorů Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Montér elektrických rozvaděčů

(26-019-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy