Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami a dalšími vzdělávacími institucemi, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn., že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Montér slaboproudých zařízení

(26-020-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	8

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	9

Postupy hodnocení výuky	10

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního programu	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	26

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	27

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	28

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu	29

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	31

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 1. 2. 2013 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Alespoň základní vzdělání. |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz. |
| Forma výuky | prezenční |
| Délka výuky | 120 hodin (39 teoretická výuka, 81hodin praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) |
| Certifikát | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Montér slaboproudých zařízení |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu Autorizovaná osoba |

# 2. Profil absolventa

Rekvalifikační program připravuje účastníky na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:

      - Aplikovat základní pojmy a vztahy v elektrotechnice,

- dodržovat bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních a ochranu před úrazem elektrickým proudem,

- používat technickou dokumentaci a normy při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních,

- měřit elektrické veličiny a parametry, vyhodnocovat naměřené hodnoty,

- sestavovat, montovat, zapojovat a oživovat slaboproudá elektrická zařízení a jejich součásti,

- diagnostikovat poruchy slaboproudých zařízení,

- poskytovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovních pozic:

- Pomocný pracovník v slaboproudé elektrotechnice se zaměřením pro montáže slaboproudých zařízení,

- montér součástek jednoduchých slaboproudých zařízení, tyto měřit a měření vyhodnotit,

- pomocný elektrikář, nebo montér jednoduchých elektronických a zabezpečovacích zařízení.

Absolvent je připraven osvojit si na pracovišti místní pracovní postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí. Protože nesplňuje podmínky pro úspěšné vykonání zkoušky podle vyhlášky 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, může na elektrických zařízeních vykonávat pouze činnosti jako pracovník poučený ve smyslu této vyhlášky.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Vzdělávání v programu Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) směřuje k tomu, aby účastníci získali, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, odborné kompetence potřebné pro montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektronických zařízeních pod odborným dohledem včetně splnění požadavků BOZP.

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti a znalosti potřebné pro snadné zapracování a zvládnutí základních pracovních postupů na daném pracovišti. Důraz bude kladen také na podporu praktické výuky.

Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Montér slaboproudých zařízení (26-020-H), který je platný od 1. 2. 2013.

## Organizace výuky

Výuka je realizována prezenční formou. Hodinová dotace celého vzdělávacího programu je 120 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky.

Praktická výuka probíhá v odborných učebnách a specializovaných dílnách nebo na pracovištích zaměstnavatelů. Délka praktické vyučovací hodiny je 60 minut.

Teoretická výuka je realizována v běžné učebně, vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

Na začátku teoretické i praktické části výuky budou účastníci seznámeni s BOZP a PO.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku je k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

- Učebna teoretické výuky vybavená dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet.

- Technické podklady a normy: platné české technické normy z oblasti elektrotechniky; technická dokumentace, montážní výkresy, schémata, postupy;  katalogy součástek, elektrotechnické tabulky;  související předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

- Nářadí: sada elektroinstalačního nářadí a pomůcek (stranové klíče 8-22 mm; imbus klíče 5-12 mm; šroubovák plochý; šroubovák křížový, kleště štípací na vodiče), elektrické pájedlo.

- Materiál: domovní komunikační, signalizační a zabezpečovací přístroje a zařízení, vodiče a kabely, elektroinstalační krabice, trubky, lišty a kanály.

- Měřicí přístroje: měřič izolačního odporu, multimetr.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- Vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu.

- Pedagogická způsobilost:

- Bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- Zahájení vzdělávání: vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání,

- průběhu vzdělávání: „třídní kniha“ (ve které bude uveden datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných osvědčení – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných osvědčení jsou ve vzdělávací instituci uchovávány. Vzory osvědčení a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Výklad,

- demonstrace,

- instruktáž,

- praktický nácvik,

- samostatné prakticky zaměřené práce účastníků pod doheledem lektora.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinová dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Základy elektrotechniky | ZAE | 13 | 0 | Zápočet |
| BOZP při práci na elektrických zařízeních | BEZ | 8 | 5 | Zápočet |
| Technická dokumentace | TED | 10 | 5 | Zápočet |
| Montáž, sestavování a oživování slaboproudých zařízení | PRA | 5 | 60 | Zápočet |
| Měření | MER | 2 | 6 | Zápočet |
| Diagnostika poruch slaboproudých zařízení | DGT | 1 | 5 | Zápočet |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  | 39 | 81 |  |
| Počet hodin celkem |  | 120 |  |

Optimální trajektorie:

ZAE→BEZ→ TED→PRA / MER→DGT

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Základy elektrotechniky | Kód | ZAE |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 13 hod. (13 hod. teorie a cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Alespoň základní vzdělání. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Modul seznamuje účastníky se základy elektrotechniky. Jeho obsahem jsou základní pojmy a vztahy, elektrické veličiny, řešení jednoduchých elektrických obvodů, značení elektrických sítí, vodičů, svorek, druhy elektrických sítí, ochrana elektrických zařízení, a to v rozsahu nezbytném pro danou profesní kvalifikaci. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Uvést vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin). Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně, s využitím typických schémat zapojení (Kirchhoffovy zákony). Popsat rozdělení a značení elektrických sítí (uvedení druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S)). Uvést a popsat způsoby značení vodičů a svorek (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými). Popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu (účel a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu). |
| Učivo / obsah výuky Fyzikální veličiny a jednotky: Elektrický náboj, elektrické pole, elektrické napětí a proud. Stejnosměrný proud: Základní pojmy a veličiny, základní obvodové prvky, elektrický odpor, rezistory a řazení rezistorů, závislost odporu na teplotě, Ohmův zákon, úbytek napětí ve vodiči, Kirchhoffovy zákony. Elektrická práce a výkon. Střídavý proud: Základní pojmy, vznik střídavého napětí a proudu, rezistor, kondenzátor a cívka v obvodu střídavého proudu, činný, jalový a zdánlivý výkon. Výroba a distribuce elektrické energie: Rozvodné sítě (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV), rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S. Zapojení spotřebičů do rozvodné soustavy: Vodiče holé a izolované, značení vodičů barvami, značení svorek. Ochrana krytem, IP kód. |
| Postupy výuky Výklad, prezentace a praktických ukázek zapojení. Učivo se probírá pouze v rozsahu nezbytném pro danou kvalifikaci. |
| Ukončení modulu Modul bude ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Věcně správné uvedení vztahů mezi elektrickými veličinami, správné uvedení jednotek. b) Správnost popisu zadaných schémat zapojení elektrických obvodů, správnost vysvětlení principu zapojení. Používání správných pojmů. c) Správnost popisu rozdělení a značení elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem, věcně správné vysvětlení rozdílů mezi soustavou TN-C a TT-S, zdůvodnění nad schématy. d) Věcně správné vysvětlení a popis značení vodičů a svorek na předložených výkresech. Správná formulace rozdílů mezi soustavami DC a AC. e) Věcně správné vysvětlení druhů a stupňů ochrany krytem pomocí IP kódu v souladu s normou. Správné používání odborné terminologii pro jednotlivá písmena a číslice. |
| Doporučená literatura pro lektory BLAHOVEC, A. Elektrotechnika 1. Praha: Informatorium, 2010. ISBN 80-7333-043-1 BERKA, Š. Elektrotechnická schémata a zapojení 1. Praha: Ben, 2008. ISBN 978-80-7300-229-9. Dostupné z http://www.ben.cz/_d/ukazka/121291t.pdf TKOTZ, K. a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. HÄBERLE, G. a kol. Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi, Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-16-8 HONYS, V. Příručka pro zkoušky elektrotechniků, Praha: IN-EL, 2000. ISBN 80-86230-14-7 BERKA, Štěpán. Elektrotechnická schémata a zapojení 2: Řídicí, ovládací a bezdrátové prvky. Praha: BEN, 2010, ISBN 978-80-7300-254-1. Platné ČSN |

| Název modulu | BOZP při práci na elektrických zařízeních | Kód | BEZ |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 13 hod. (8 teorie + 5 praktická cvičení) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastníci seznámí s předpisy bezpečnosti práce na elektrických zařízeních a s ochranou před úrazem elektrickým proudem. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (co se rozumí obsluhou, co se považuje za práci na elektrickém zařízení, požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení; vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem. Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí (vysvětlení pojmů „práce na elektrickém zařízení bez napětí“, „práce na elektrickém zařízení pod napětím“ a „práce v blízkosti částí pod napětím“ postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště, příklady opatření k jednotlivým bodům postupu, odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice ‒ vyhláška č. 50/1978 Sb., §3 až §6). Uvést prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení, vysvětlit jejich funkci (uvedení jednotlivých prostředků ochrany při poruše ‒ přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, automatické odpojení od zdroje, jednoduché oddělení, nevodivé okolí; vysvětlení účelu, funkce a uplatnění prostředků ochrany při poruše). Praktické provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem (vhodná kombinace prostředků pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše). Vysvětlit princip proudového chrániče, uvést příklady použití a praktické zapojení proudového chrániče. Popsat účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus). Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu – vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci). |
| Učivo / obsah výuky Obsluha a práce na elektrických zařízeních: Co je to obsluha a práce na elektrických zařízeních, požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, základní názvosloví pro činnosti na elektrických zařízeních. Zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních: Práce na elektrickém zařízení bez napětí, práce na elektrickém zařízení v blízkosti živých částí, práce na elektrickém zařízení pod napětím, postup při zajištění pracoviště, odborná způsobilost v elektrotechnice, vyhláška 50/1978 Sb. Prostředky ochrany při poruše: Jednotlivé prostředky ochrany při poruše-přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, automatické odpojení od zdroje, jednoduché oddělení, nevodivé okolí, účel použití ochran, funkce a uplatnění prostředků ochrany při poruše. Provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem: Praktické provedení, vhodné kombinace prostředků pro zajištění základní ochrany, nezávislé prostředky zajištění ochrany při poruše. Proudový chránič: Princip funkce proudového chrániče, druhy a příklady použití, praktické zapojení proudového chrániče. Účinky elektrického proudu na člověka První pomoc při úrazu elektrickým proudem |
| Postupy výuky Výklad demonstrace, instruktáž, praktická cvičení, samostatná práce účastníků. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorován, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení Správnost vysvětlení rozdílu mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení včetně správnosti vymezení pojmů práce podle pokynů, práce pod dohledem a práce pod dozorem. Správnost a úplnost uvedení opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí; správné vyjmenování zajištění beznapěťového stavu pracoviště. Rozlišení §3 až §6 vyhlášky č. 50/1978. Výčet prostředků ochrany a popis jejich funkce při poruše elektrického zařízení je úplný a věcně správný. Správné provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem s odvoláním na příslušnou normu – vhodnost volby prostředků, správnost postupu, kvalita výsledku. Správnost vysvětlení principu proudového chrániče a jeho použití, vhodnost uvedených příkladů. Správné a samostatné zapojení proudového chrániče, úplný a věcně správný komentář. Správnost popisu účinků elektrickým proudem, vhodnost příkladů. Správnost popisu postupu první pomoci při úrazu el. proudem v souladu se standardy první pomoci. |
| Doporučená literatura pro lektory KELNAROVÁ, J. První pomoc I. GRADA Publishing. 2007. 112 s. ISBN 978-80-247-2182-8. TKOTZ, K. a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. HONYS, V. Příručka pro zkoušky elektrotechniků, IN-EL spol. s r.o., 2000. ISBN 80-86230-14-7. Vyhláška 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. ČSN EN 50110-1 ed. 2. Obsluha a práce na elektrických zařízeních. ČSN EN 61140 ed. 2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem: Společná hlediska pro instalaci a zařízení. ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem. http://www.zachrannasluzba.cz/zajimavosti/2011_elektroinstalater_uraz%20elektrickym%20proudem.pdf. |

| Název modulu | Technická dokumentace | Kód | TED |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 15 hod. (10 teorie + 5 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů. |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu se účastníci naučí účastníci používat technickou dokumentaci při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních a osvojí si používání základních elektrotechnických značek. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Rozlišovat na výkresech elektrotechnických a elektronických zařízení schematické elektrotechnické značky součástek a jejich zapojení do obvodu, navrhnout rozmístění a instalaci elektrotechnických a elektronických prvků a součástí zadaného zařízení podle technické dokumentace, zapojit a ověřit funkčnost domácího videotelefonu, včetně ovládání zvonku a zámku dveří. |
| Učivo / obsah výuky Elektrotechnické kreslení: Základní pojmy pro kreslení schémat, značky pro elektrotechnická schémata, značky pro elektronická schémata, druhy elektrotechnických schémat, bloková, obvodová, zapojovací, situační schémata. Rozmístění a instalace prvků a součástí: Pasivní a aktivní součástky v elektrotechnice, katalogové údaje, značení součástek, návrh a rozmístění zadaného zařízení. Zapojení a ověření funkce zařízení: Zapojení domácího videotelefonu, zapojení ovládání zvonku a zámku dveří, ověření funkce zapojených obvodů. |
| Postupy výuky Výklad, demonstrace, cvičení - práce s výkresy, instruktáž, praktický nácvik zapojení, samostatná práce účastníků pod odborným dohledem. |
| Ukončení modulu Modul bude ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Osvojení požadovaných výstupů tohoto modulu pozoruje a hodnotí lektor průběžně při relevantních praktických činnostech účastníků vzdělání v průběhu realizace všech následných modulů programu. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správnost orientace v předložené výkresové dokumentaci, správné vysvětlení obsahu a značení, používání správné terminologie. Znalost min 75% schematických značek, obvodových prvků a součástek dle platných ČSN. b) Návrh rozmístění odpovídá technické dokumentaci a zadání, správnost zdůvodnění. c) Zapojení domácího videotelefonu (včetně ovládání zvonku a zámku dveří) je provedeno samostatně, věcně správně a v souladu s technickou dokumentací, postup je správně zdůvodněn. |
| Doporučená literatura pro lektory Katalogy výrobců součástek. MALINA, V. Poznáváme elektroniku. 4. vyd. Praha: Koop 2009. ISBN 978-80-7232-376-0. BERKA, Š. Elektrotechnická schémata a zapojení 1. Praha: Ben, 2008. ISBN 978-80-7300-229-9. Dostupné z http://www.ben.cz/_d/ukazka/121291t.pdf KŘÍŽ, M. Značky, barevné a alfanumerické značení v elektrotechnice. Vyd. 1. Praha: IN-EL, 2004, 126 s. ISBN 80-862-3037-6. TKOTZ, K. a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. HÄBERLE, G. a kol. Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi, Europa-Sobotáles, 2006 (ISBN 80-86706-16-8). |

| Název modulu | Montáž, sestavování a oživování slaboproudých zařízení | Kód | PRA |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 65 hod. (5 teorie + 60 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu získají účastníci praktické dovednosti v oblasti sestavování, montáže a oživování slaboproudých elektrických zařízení a jejich součástí a v oblasti kontroly jejich parametrů v souladu s technickou dokumentací. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Určit zadané běžné elektronické součástky a popsat jejich funkci a mít přehled o jejich typickém využití, provést elektrotechnické práce při montáži a zapojování elektrických slaboproudých zařízení, zapojit přístroje v obvodech slaboproudých zařízení, dodržovat zásady pro připojení elektrických přístrojů a spotřebičů, proměřit a provést kontrolu funkčnosti a parametrů zařízení a rozvodů v souladu s technickou dokumentací. |
| Učivo / obsah výuky Základní elektronické součástky a jejich použití: Rezistory a jejich parametry, kondenzátory a jejich parametry, indukčnosti a jejich parametry, PN přechod, podstata a funkce, polovodičové součástky, diody a tranzistory, typická zapojení, diak, tyristor, triak. Pájení a elektromontáže: Druhy pájedel a jejich vlastnosti materiály pro pájení v elektronice, odsávání a pomůcky při pájení, pájení konstrukčních prvků a kabeláží. Usměrňovače: Zdroje a jejich vlastnosti, usměrňovač jednocestný, dvojcestný a můstkový, filtrace usměrněného napětí. Návrh a výroba plošného spoje: Druhy plošných spojů, vlastnosti elektrické a mechanické, návrhy plošných spojů. Montážní práce a osazování desek plošných spojů součástkami: Montáže jednoduchých elektronických zařízení podle zadání, návrh, montáž elektronického zařízení podle zadání včetně dokumentace, zapojení domácího komunikačního zařízení včetně přenosu obrazu a ovládání vstupních dveří. Elektrické přístroje a zařízení: Rozdělení přístrojů, jejich funkce a použití, zásady pro připojování elektrických přístrojů a spotřebičů, volba přístrojů a jejich základní parametry. Uvádění do provozu: Měření a kontrola požadovaných funkcí měření a kontrola bezpečnostních parametrů. |
| Postupy výuky Výklad, předvedení, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce účastníků pod odborným dohledem. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování)a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Určení a popis funkce zadaných běžných elektronických součástek je správný a přesný, komentář o jejich typickém využití dostačující a věcně správný. b) Postup prací při montáži a zapojování elektrických slaboproudých zařízení je správný, v souladu s technickou dokumentací a předpisy BOZP. Komentář je stručný a výstižný. c) Zapojení přístroje v obvodech slaboproudých zařízení je provedeno samostatně, jsou dodrženy zásady pro připojení elektrických přístrojů a spotřebičů, komentář k zapojení a zásadám bezpečnosti je věcně správný. d) Správné a samostatné proměření a provedení kontroly funkčnosti a parametrů zařízení a rozvodů, výsledky měření jsou v souladu s technickou dokumentací. Komentář je stručný a výstižný. |
| Doporučená literatura pro lektory Katalogy výrobců součástek MALINA, V. Poznáváme elektroniku. 4. vyd. Praha: Koop, 2009. ISBN 978-80-7232-376-0. TKOTZ, K. a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. |

| Název modulu | Měření | Kód | MER |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 8 hod. (2 teorie + 6 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky měřit elektrické veličiny a parametry slaboproudých zařízení a vyhodnocovat naměřené hodnoty. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Zvolit vhodné měřicí metody a přístroje, nastavovat rozsahy k měření určeného obvodu, vyhodnotit a správně interpretovat naměřené hodnoty, porovnat s technickou dokumentací a přípustnou tolerancí součástek. |
| Učivo / obsah výuky Rozdělení a princip činnosti měřících přístrojů: Analogové měřicí přístroje, digitální měřicí přístroje, přesnost a změna rozsahů. Způsoby a metody měření elektrických veličin: Měření napětí, proudu a odporu, měření kapacity, indukčnosti, měření základních parametrů elektronických prvků a obvodů, bezpečnost práce při měření. Základní měření v elektrických obvodech: Praktická měření podle zadání, měření výrobků, kontrola funkce a parametrů měřením. |
| Postupy výuky Výklad, předvedení, instruktáž, praktický nácvik, samostatná práce účastníků pod odborným dohledem. |
| Ukončení modulu Modul bude ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Správnost výběru vhodné měřící metody a přístroje pro zadaný úkol, správné nastavení rozsahů k měření určitého obvodu. Správnost vysvětlení. b) Správný postup měření, správnost vyhodnocení a interpretace naměřených hodnot v porovnání s technickou dokumentací a přípustnou tolerancí součástek. Ústní komentář je dostatečný a věcně správný. |
| Doporučená literatura pro lektory MALINA, V. Poznáváme elektroniku. 4. vyd. Praha: Koop 2009. ISBN 978-80-7232-376-0. TKOTZ, K. a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. SROVNAL, V.: Elektrotechnická měření – Měřicí přístroje. Praha: Informatorium, 2008. ISBN 978-80-7333-0622-0. |

| Název modulu | Diagnostika poruch slaboproudých zařízení | Kód | DGT |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 6 hod. (1 teorie + 5 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky základní postupy a praktické dovednosti v oblasti diagnostiky poruch slaboproudých zařízení. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vyzkoušet funkčnost zařízení a jednotlivých obvodů a prvků, diagnostikovat simulovanou poruchu, rozhodnout o postupu odstranění závady a odstranit ji. |
| Učivo / obsah výuky Zkouška funkce zařízení: Kontrola funkce a parametrů měřením, postupná zkouška funkce, silové a ovládací obvody, možná rizika při měření, zkoušení a uvádění do provozu. Diagnostika poruch: Vyhledávání závad, odstranění závad. |
| Postupy výuky Výklad, předvedení, instruktáž, praktický nácvik. |
| Ukončení modulu Modul bude ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů a činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Samostatné provedení zkoušky funkčnosti, použití správného postupu a nástrojů. Věcně správný komentář. b) Správnost postupu diagnostikování poruchy, přesnost určení poruchy, vhodnost navrženého postupu odstranění diagnostikované poruchy. Správnost provedení opravy. Věcně správné zdůvodnění. |
| Doporučená literatura pro lektory MALINA, V. Poznáváme elektroniku. 4. vyd. Praha: Koop 2009. ISBN 978-80-7232-376-0. TKOTZ, K. a kol. Příručka pro elektrotechnika. 2. doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném  vzdělávacím programu

- Název a adresa vzdělávacího zařízení

- Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzENÍ

- o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

- po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

# Absolvoval(a) rekvalifikační program: Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)

pro pracovní činnost: Montér slaboproudých zařízení

Kurz proběhl v období od …………..do …………….

- V rozsahu		- na teorii  				39 vyučovacích hodin

- - na praxi 			            81 hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

| …………………………………… …. hodin |  |
| --- | --- |

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

- V …………………...  dne  ……………

- …………………………………	…..………………………….....

- Eva Nováková 	Pavel Černý

- garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

- Název a adresa zařízení

- Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

- potvrzení

- o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle§ 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu.

Jméno, příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

# Absolvoval(a) rekvalifikační program:  Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)

pro pracovní činnost: Montér slaboproudých zařízení

Kurz proběhl v období od …………..do …………….

- V rozsahu		- na teorii  				39 vyučovacích hodin

- - na praxi 			            81 hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

| ……………………………. | …….hod. |
| --- | --- |
| …………………………….. | …….hod. |

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

- V …………………...  dne  ……………

- …………………………………	…..………………………….....

- Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	                                    statutární zástupce vzdělávacího

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu:

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:

# Footnotes

Zvolte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi vzdělávání/rekvalifikace.

( Nehodící se vypustí.

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Montér slaboproudých zařízení

(26-020-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy