Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami a dalšími vzdělávacími institucemi, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn., že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

(36-005-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2015

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	8

Výsledky vzdělávání	8

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	8

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	9

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	9

Organizace výuky	9

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	9

Lektorské zabezpečení výuky	10

Vedení dokumentace kurzu	10

Metodické postupy výuky	11

Postupy hodnocení výuky	11

4. Učební plán	12

5. Moduly rekvalifikačního programu	13

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne 	33

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise 	34

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	35

Příloha č. 4 – Vzor potvrz ení o účasti v akreditovaném vzdělávacím

Programu 	36

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	40

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 24. 10. 2014 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Alespoň základní vzdělání, osvědčení Technické inspekce ČR- Domovní plynovody na plynná paliva, osvědčení dle ČSN EN 287-1 311 T BW 1.2 S t4,0 D48,3 PH/PC (H-L045) pro svařování plamenem, osvědčení lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji. |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz. |
| Forma výuky | Prezenční studium |
| Délka výuky | 230 hodin (78 hodin teoretická výuka, 152 hodin praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) dle zákona č.179/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikaci |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Rekvalifikační program připravuje absolventa na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro získání profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:

- Orientovat se v technické dokumentaci a normách vnitřního rozvodu plynu a zařízení,

- orientovat se v materiálech pro potrubí, tvarovky a armatury vnitřního rozvodu plynu a zařízení,

- orientovat se ve spotřebičích a zařízeních na plynná paliva,

- navrhovat postup práce, nářadí a pomůcky pro montáž plynových rozvodů, armatur, zařízení a plynových spotřebičů v budovách,

- provádět zkoušky rozvodů plynu,

- identifikovat místa úniku plynu, jeho lokalizaci a zajištění,

- měřit rozměry,

- ručně zpracovat a strojně obrábět instalatérské materiály,

- spojovat části potrubí rozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění,

- spojovat části potrubí nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění,

- provádět a upravovat prostupy a drážky v různých druzích stavebních konstrukcí,

- sestavovat a montovat plynové rozvody, zařízení a spotřebiče,

- nakládat s materiály a odpady.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovní pozice:

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Vzdělávání v programu Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) směřuje k tomu, aby účastníci měli znalosti, dovednosti a odborné kompetence na úrovni hodnotícího standardu, potřebné k získání osvědčení o profesní kvalifikaci pro montáž vnitřního rozvodu plynu a zařízení.

Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti a znalosti potřebné pro aktivní řešení problémů, plánování a organizaci práce a kooperaci.  Důraz bude kladen také na podporu efektivní komunikace, samostatnost, výkonnost, flexibilitu a zvládání zátěže.

Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) který je platný od 24. 10.2014.

## Organizace výuky

Výuka je realizována prezenční formou. Důraz je kladen na praktickou výuku. Ta probíhá v odborných učebnách nebo dílnách, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením.

Teoretická výuka je realizována v běžné učebně vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet.

Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.  Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na začátku teoretické i praktické části výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku je k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

- Pracoviště umožňující realizaci výuky, vybavené potřebnými materiály pro provádění montáží vnitřních plynovodů, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními. Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci výuky odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

- Měřidla: metr, vodováha, posuvné měřítko, pásmo, ocelové měřítko, úhelník.

- Nářadí a zařízení: stůl se svěrákem čelisťovým a trubkovým, souprava pro svařování plamenem, pomůcky pro ohýbání trubek, souprava pro pájení mědi natvrdo, souprava pro spojování trubek z mědi a oceli lisováním, ohýbačka na měděné trubky, sada stranových klíčů, gola sada, příklepová vrtačka, sada vrtáků do betonu a do kovů, sada šroubováků, stupňovitý klíč s ráčnou, pilka na kov, kladivo, sekáč, elektrické vrtací a bourací kladivo, souprava na řezání trubkových závitů, kleště kombinované, kleště sika, hasák, úhlová bruska, prodlužovaní kabel, sada pilníků, kartáč ocelový, detektor plynu elektronický, detekční sprej, zkušební přístroj na zkoušky těsnosti plynovodů.

- Zdroj elektrické energie

- Pomůcky: tužka, lihový fix

# Předpisy: Norma TPG 70401 (380704) Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (včetně změny č. 1) – domovní plynovody

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu.

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktických modulů kvalifikací na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání);

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího);

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných certifikátů – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány po dobu platnosti akreditace, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných certifikátů jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví.

Vzory certifikátů a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na http://www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání/ rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

Výukové metody:

- Výklad s využitím pomůcek, ukázek, vzorků, multimediálních prezentací, internetu,

- řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse,

- praktické předvedení,

- instruktáž,

- individuální výcvik,

- skupinový výcvik

- samostatná práce pod odborným dohledem lektora.

Při realizaci rekvalifikačního programu budou uplatňovány metody a formy výuky v závislosti na povaze probírané látky. Používané metody a formy práce budou přizpůsobeny věku účastníků, jejich schopnostem, možnostem a potřebám.  Bude spojována teorie s praxí a dle možností využívána praktická zkušenost účastníků. Bude dbáno na přiměřenost, individuální přístupy, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce | Adresa vzdělávací instituce |
| --- | --- |
| Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinová dotace | Způsob ukončení modulu |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |
| Materiály, trubky, tvarovky, armatury | MVRPZ1 | 20 | 0 | Zápočet |
| Spotřebiče a zařízení na plynná paliva | MVRPZ2 | 8 | 8 | Zápočet |
| Technická dokumentace. Návrh postupu práce | MVRPZ3 | 16 | 8 | Zápočet |
| Prostupy a drážky ve stavebních konstrukcích | MVRPZ4 | 6 | 16 | Zápočet |
| Měření rozměrů. Ruční a strojní zpracování instalatérských materiálů | MVRPZ5 | 8 | 32 | Zápočet |
| Nerozebíratelné a rozebíratelné spoje vyžadující zvláštní oprávnění | MVRPZ6 | 6 | 32 | Zápočet |
| Montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů | MVRPZ7 | 2 | 35 | Zápočet |
| Zkoušky rozvodů plynu, identifikace úniku plynu | MVRPZ8 | 12 | 21 | Zápočet |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  | 78 | 152 |  |
| Počet hodin celkem |  | 230 |  |

Optimální trajektorie:

MVRPZ1(MVRPZ2(MVRPZ3(MVRPZ4( MVRPZ5 (MVRPZ6(MVRPZ7(MVRPZ8

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (() znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Materiály, trubky, tvarovky, armatury | Kód | MVRPZ1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 20 hod. (20 hod. teorie a cvičení.) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Alespoň základní vzdělání |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem je naučit účastníky orientovat se v materiálech, v potrubí, v tvarovkách, armaturách a regulačních a měřicích zařízeních používaných pro rozvod plynu v budovách. Naučit účastníky pravidla BOZP a požární prevence a správně nakládat s materiály a odpady při montáži plynových rozvodů a zařízení. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vyjmenovat druhy materiálů, druhy trubek a tvarovek pro montáž rozvodů plynu v budovách, vyjmenovat druhy armatur, regulačních a měřicích zařízení používaných pro rozvod plynu v budovách, popsat vlastnosti jednotlivých druhů materiálů používaných pro montáže rozvodů plynu v budovách, vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru, popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek, popsat vliv profesních činností na životní prostředí, popsat způsoby skladování a manipulace s materiály, popsat způsoby nakládání s odpady. |
| Učivo / obsah výuky Pravidla BOZP a PO při výuce a pracovní činnosti Materiály používané pro montáž rozvodů v budovách, jejich vlastnosti Trubky, tvarovky, armatury pro montáž rozvodů plynu v budovách (materiál, druh, funkce, použití) Regulační a měřicí zařízení používaná pro rozvod plynu v budovách Nebezpečné látky používané v oboru, jejich značení Označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Vliv profesních činností na životní prostředí Skladování a manipulace s materiály Nakládání s odpady |
| Postupy výuky Výklad s využitím vzorků (materiály, měřicí aj. zařízení apod.), multimediálních prezentací, internetu, řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse, práce s firemní aj. literaturou. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Účastník: Správně vyjmenuje všechny požadované druhy materiálů, trubek a tvarovek pro montáž rozvodu plynu v budovách. Správně uvede jejich uplatnění. Použije přitom správnou terminologii. b) Správně vyjmenuje všechny požadované druhy armatur, regulačních a měřicích zařízení používaných pro rozvod plynu v budovách. Správně uvede jejich uplatnění, resp. funkci. Použije přitom správnou terminologii. c) Správně popíše vlastnosti jednotlivých druhů materiálů používaných pro montáže rozvodů plynu v budovách. Použije přitom správnou terminologii. d) Správně vysvětlí pojem nebezpečná látka. Uvede správně a v požadovaném rozsahu nebezpečné látky používané v oboru. Použije k tomu správnou terminologii. e) Správně popíše označování výrobků z hlediska nebezpečných látek. Použije k tomu správnou terminologii. f) Správně popíše vliv profesních činností na životní prostředí. Použije k tomu správnou terminologii. g) Správně popíše způsoby skladování a manipulace s materiály. Použije k tomu správnou terminologii. h) Správně popíše způsoby nakládání s odpady. Použije k tomu správnou terminologii |
| Doporučená literatura pro lektory BAŠTA, J., BROŽ K., CIKHART, J., ŠTORKAN, M., VALENTA, V. Topenářská příručka. Praha: Edice GAS, 2001. 1122 stran. ISBN 80-86176-82-7. KOPÁČKOVÁ, D., ZÁBOJ, T., HARTL, M. Potrubí z plastů. 1. vydání. Praha: Informatorium spol. s. r. o., 1996. 159 s. ISBN 80-85427-64-5. VALIŠ, I., VRÁNA, J. Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv. Praha: Edice GAS, 2013. ISBN 978-80-7328-292-9. TPG 900 01 Názvosloví a zkratky v plynárenství TPG 925 01 Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu Edice GAS - ISG č. 5 - BOZP Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky MPSV a ČBÚ č. 395/2003 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu http://vytapeni.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-vytapeni/10414-zmena-z1-tpg-704-01-odberna-plynova-zarizeni-a-spotrebice-na-plynna-paliva-v-budovach |

| Název modulu | Spotřebiče a zařízení na plynná paliva | Kód | MVRPZ2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 16 hod. (8 teorie + 8 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MVRPZ1 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem je naučit účastníky orientovat se v problematice spotřebičů na plynná paliva, jejich montáži a uvádění do provozu včetně vpuštění plynu do rozvodu plynu, zařízení a spotřebičů dle platných předpisů. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Vyjmenovat druhy spotřebičů, měřicí a regulační zařízení na plynná paliva v budovách, vysvětlit, kdo je oprávněn spotřebiče a zařízení montovat a kdo je oprávněn je uvádět do provozu, vysvětlit postup vpuštění plynu do rozvodu plynu, zařízení, spotřebičů a kdo je oprávněn ho provést. |
| Učivo / obsah výuky Vlastnosti a charakteristika topných plynů Druhy spotřebičů dle konstrukce, materiálu, použití, odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu Oprávnění spotřebiče montovat a uvádět do provozu; předpisy Vpuštění plynu do rozvodu plynu, zařízení, spotřebiče (postup, oprávnění, předpisy) |
| Postupy výuky Výklad s využitím pomůcek, multimediálních prezentací, internetu, řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse, práce s informacemi praktické předvedení, instruktáž, skupinový výcvik. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Účastník: Správně vyjmenuje všechny požadované druhy spotřebičů, měřicích a regulačních zařízení na plynná paliva v budovách. Uvede správně jejich uplatnění, resp. funkci. Použije k tomu správnou odbornou terminologii. b) Správně věcně uvede, kdo je oprávněn spotřebiče a zařízení montovat a kdo je oprávněn je uvádět do provozu. Svá tvrzení správně zdůvodní. Použije k tomu správnou terminologii a znalost předpisů. c) Správně věcně uvede postup vpuštění plynu do rozvodu plynu, zařízení, spotřebičů. Správně uvede a zdůvodní kdo je oprávněn ho provést. Použije k tomu správnou terminologii a znalost předpisů. |
| Doporučená literatura pro lektory BAŠTA, J., BROŽ K., CIKHART, J., ŠTORKAN, M., VALENTA, V. Topenářská příručka. Praha: Edice GAS, 2001. 1122 stran. ISBN 80-86176-82-7. VALIŠ, I., VRÁNA, J. Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv. Praha: Edice GAS, 2013. ISBN 978-80-7328-292-9. TPG 900 01 Názvosloví a zkratky v plynárenství TPG 800 00 Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (změna č. 1 zapracovaná do textu) TPG 800 03 Připojení odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení TPG 941 02 Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest. Bezpečnostní listy topných plynů. Vzor bezpečnostního listu: http://www.alfachem.cz/files/products_files/b/bl_-_flowers_shop-osvezovac_9.pdf http://vytapeni.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-vytapeni/10414-zmena-z1-tpg-704-01-odberna-plynova-zarizeni-a-spotrebice-na-plynna-paliva-v-budovach |

| Název modulu | Technická dokumentace. Návrh postupu práce. | Kód | MVRPZ3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 24 hod. (16 teorie + 8 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MVRPZ2 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem je naučit účastníky číst s porozuměním technickou dokumentaci a normy pro vnitřní rozvod plynu a zařízení, zakreslit vedení rozvodů plynu, umístění spotřebičů a provést výpis materiálu ze zadané dokumentace. Naučit účastníky navrhovat postupy práce montáží podle zadání a v souladu s technickými předpisy a s pravidly BOZP. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Číst zadané výkresy (plynové rozvody a zařízení, stavební výkres, technická zpráva, situace, instalační výkres). Orientovat se v TPG 704 01 (technická pravidla gaz) – domovní plynovody, zakreslit vedení rozvodů a umístění spotřebičů podle zadání, provést výpis materiálu ze zadané výkresové dokumentace, navrhnout postup montáže plynových rozvodů podle zadání, navrhnout postup montáže spotřebičů, zařízení a jejich kompletace podle zadání, vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže, vysvětlit BOZP pro montáže plynových rozvodů a zařízení. |
| Učivo / obsah výuky Čtení stavebních výkresů Technická zpráva Situace, instalační výkres Předpis TPG 704 01 – Domovní plynovody Zakreslení vedení rozvodů plynu a umístění spotřebičů dle zadání Výpis materiálu ze zadané výkresové dokumentace Návrh postupu montáže rozvodů plynu, Návrh postupu montáže spotřebičů a zařízení, Nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže rozvodů plynu, zařízení a spotřebičů, BOZP pro montáže plynových rozvodů a zařízení |
| Postupy výuky Výklad s využitím pomůcek, multimediálních prezentací, internetu, řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse, praktické předvedení, instruktáž, skupinový výcvik. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Účastník: Čte věcně správně a s porozuměním zadané technické výkresy plynových rozvodů a zařízení, stavební výkresy, technické zprávy, situace a instalační výkresy. Věcně správně a s porozuměním se orientuje v TPG 704 01. Svá tvrzení věcně i terminologicky správně zdůvodňuje. b) Věcně a graficky správně, přehledně a v souladu se zadáním zakreslí vedení rozvodů plynu a umístění spotřebičů. Své řešení věcně i terminologicky správně zdůvodní. c) Věcně i terminologicky a v souladu se zadáním správně sestaví výpis materiálu ze zadané výkresové dokumentace. d) Věcně správně, přehledně a v souladu se zadáním navrhne postup montáže plynových rozvodů. Postup je v souladu s pravidly BOZP. Návrh věcně i terminologicky správně zdůvodní. e) Věcně správně, přehledně a v souladu se zadáním navrhne postup montáže spotřebičů, zařízení a jejich kompletace. Postup je v souladu s pravidly BOZP. Návrh věcně i terminologicky správně zdůvodní f) Věcně správně, přehledně a v souladu se zadáním vyjmenuje nářadí a pomůcky potřebné k montáži. Návrh je v souladu s pravidly BOZP. Výčet věcně i terminologicky správně zdůvodní. g) Věcně i terminologicky správně vysvětlí pravidla BOZP pro montáže plynových rozvodů a zařízení. |
| Doporučená literatura pro lektory NOVÁK, Rudolf. Instalace plynovodů - pro učební obor instalatér. 5., přepracované vydání. Praha:- Sobotáles, 2002. 117 s. ISBN 80-85920-89-1. BAŠTA, J., BROŽ K., CIKHART, J., ŠTORKAN, M., VALENTA, V. Topenářská příručka. Praha: Edice GAS, 2001. 1122 stran. ISBN 80-86176-82-7. KOPÁČKOVÁ, D., ZÁBOJ, T., HARTL, M. Potrubí z plastů. 1. vydání. Praha: Informatorium spol. s. r. o., 1996. 159 s. ISBN 80-85427-64-5. VALIŠ, I., VRÁNA, J. Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv. Praha: Edice GAS, 2013. ISBN 978-80-7328-292-9. ČSN EN 1775 - Zásobování plynem - plynovody v budovách ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně-technické a plynovodní instalace. TPG 922 01 Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (změna č. 1 zapracovaná do textu) TPG 934 01 Plynoměry. Umisťování, připojování a provoz. TPG 700 01 Použití měděných materiálů pro rozvod ZP TPG 704 03 Domovní plynovody z vícevrstvých trubek TPG 702 01 Plynovody z polyetylenu TPG 700 02 Ocelové plynovody TPG 923 01 Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení (1. a 2. část v aktualizovaném znění.) http://vytapeni.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-vytapeni/10414-zmena-z1-tpg-704-01-odberna-plynova-zarizeni-a-spotrebice-na-plynna-paliva-v-budovach |

| Název modulu | Prostupy a drážky ve stavebních konstrukcích | Kód | MVRPZ4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 22 hod. (6 teorie + 16 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MVRPZ3 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem je naučit účastníky provádět prostupy a drážky ve stavebních konstrukcích a utěsňovat je z hlediska protipožárního zabezpečení. |
| Předpokládané výsledky výuky Popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek, provést prostupy a drážky pro rozvod potrubí v konstrukci, popsat druhy a způsoby utěsňování potrubí v prostupech ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení. |
| Učivo / obsah výuky Druhy stavebních konstrukcí Druhy a provádění vedení rozvodu potrubí Druhy a provádění prostupů a drážek Nářadí a pomůcky k provádění prostupů a drážek Druhy a způsoby utěsňování ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení BOZP při provádění drážek a prostupů |
| Postupy výuky Výklad s využitím pomůcek, multimediálních prezentací, internetu, řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse, praktické předvedení, instruktáž, skupinový výcvik. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Účastník: Správně popíše všechny požadované druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich. Uvede správně všechno potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek. Seznam nářadí umožňuje provedení prostupů a drážek v souladu s pravidly BOZP. Návrh věcně i terminologicky správně zdůvodní. b) Účastník provede správně, v souladu s technickým výkresem, technologickým postupem a pravidly BOZP zadané prostupy a drážky pro rozvod potrubí v konstrukci. Provedení je v souladu se zadáním. Provedení věcně i terminologicky správně zdůvodní. c) Správně vyjmenuje všechny požadované druhy a způsoby utěsňování potrubí v prostupech ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení. Uvede správně jejich uplatnění resp. funkci. Použije k tomu správnou odbornou terminologii. |
| Doporučená literatura pro lektory NOVÁK, Rudolf. Instalace plynovodů - pro učební obor instalatér. 5., přeprac. vyd. Praha:- Sobotáles, 2002. 117 s. ISBN 80-85920-89-1. BAŠTA, J., BROŽ K., CIKHART, J., ŠTORKAN, M., VALENTA, V. Topenářská příručka. Praha: Edice GAS, 2001. 1122 stran. ISBN 80-86176-82-7. KOPÁČKOVÁ, D., ZÁBOJ, T., HARTL, M. Potrubí z plastů. 1. vydání. Praha: Informatorium spol. s. r. o., 1996. 159 s. ISBN 80-85427-64-5. VALIŠ, I., VRÁNA, J. Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv. Praha: Edice GAS, 2013. ISBN 978-80-7328-292-9. ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně-technické a plynovodní instalace. |

| Název modulu | Měření rozměrů. Ruční a strojní zpracování instalatérských materiálů. | Kód | MVRPZ5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 40 hod. (8 teorie + 32 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MVRPZ4 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem je naučit účastník ručně a strojně zpracovat instalatérský materiál a používat správným způsobem měřidla. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat druhy používaných měřidel a způsob jejich použití, změřit a zapsat měřené délky, vnitřní a venkovní průměry potrubí, popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálu, ručně zpracovat instalatérský materiál podle zadání, popsat způsoby strojního obrábění strojírenského materiálu, strojně obrábět instalatérský materiál podle zadání. |
| Učivo / obsah výuky BOZP a PO při ručním zpracování a obrábění instalatérského materiálu Druhy měřidel používaných v oboru a způsoby jejich použití Měření délek, vnitřních a vnějších průměrů Ruční zpracování instalatérského materiálu volba postupu a nástrojů, nářadí a pomůcek k dosažení požadovaných rozměrů a tvaru řezání, stříhání, pilování, vrtání, broušení, ohýbání racionální využívání mechanizovaného nářadí Strojní obrábění instalatérského materiálu způsoby strojního obrábění požívané při zpracování instalatérského materiálu volba způsobu, nástrojů a podmínek obrábění k dosažení požadovaných rozměrů a tvaru obrábění instalatérského materiálu. |
| Postupy výuky Výklad s využitím pomůcek, multimediálních prezentací, internetu, řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse, praktické předvedení, instruktáž, skupinový výcvik, individuální výcvik. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Účastník: Správně a úplně uvede druhy měřidel a správně popíše jejich použití. Vybere k zadanému úkolu vhodné měřidlo a správně popíše jeho použití. Svou volbu věcně správně zdůvodní. Používá správně odbornou terminologii. b) Správně změří v souladu se zadáním a s požadovanou přesností délky vnitřní a vnější průměry potrubí. Naměřené hodnoty správně zapíše, uvede správně jednotky. Postup a výsledky správně věcně i terminologicky zdůvodní. c) Věcně i terminologicky správně popíše způsoby ručního zpracování instalatérských materiálů včetně příslušných nástrojů a nářadí. d) Ručně zpracuje instalatérský materiál v souladu se zadáním a požadovanou kvalitou. Zvolí k tomu správný technologický postup, nástroje a nářadí. Dodržuje pravidla BOZP. Zvolené řešení věcně i terminologicky správně zdůvodní. e) Účastník věcně i terminologicky správně popíše způsoby strojního obrábění instalatérských materiálů. Věcně i terminologicky správně vysvětlí volbu nástrojů, přípravků a pomůcek a vhodná uplatnění jednotlivých způsobů. f) Účastník strojně obrobí instalatérský materiál v souladu se zadáním a požadovanou kvalitou. Zvolí k tomu správný technologický postup, nástroje a pomůcky. Dodržuje pravidla BOZP. Zvolené řešení věcně i terminologicky správně zdůvodní |
| Doporučená literatura pro lektory DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN978-80-86706-19-1. NOVÁK, Rudolf. Instalace plynovodů - pro učební obor instalatér. 5., přeprac. vyd. Praha:- Sobotáles, 2002. 117 s. ISBN 80-85920-89-1. LEINVEBER, J. Strojnické tabulky. Úvaly: Albra, 2011. ISBN 978-80-7361-081-4. ŠVAGR, J., VOJTÍK, J. Technologie ručního zpracování kovů. Praha:SNTL, 1988. BAŠTA, J., BROŽ K., CIKHART, J., ŠTORKAN, M., VALENTA, V. Topenářská příručka. Praha: Edice GAS, 2001. 1122 stran. ISBN 80-86176-82-7. KOPÁČKOVÁ, D., ZÁBOJ, T., HARTL, M. Potrubí z plastů. 1. vydání. Praha: Informatorium spol. s. r. o., 1996. 159 s. ISBN 80-85427-64-5. VALIŠ, I., VRÁNA, J. Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv. Praha: Edice GAS, 2013. ISBN 978-80-7328-292-9. ČSN EN 1775 - Zásobování plynem - plynovody v budovách TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (změna č. 1 zapracovaná do textu) Technologie ručního zpracování kovů: http://www.uloz.to/xmucACH/strojirenska-technologie-iv-technologie-rucniho-zpracovani-kovu-zip |

| Název modulu | Nerozebíratelné a rozebíratelné spoje vyžadující zvláštní oprávnění | Kód | MVRPZ6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 38 hod. (6 teorie + 32 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MVRPZ5 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem je naučit účastníky provádět nerozebíratelné a rozebíratelné spoje potrubí vyžadující zvláštní oprávnění, znát základní rozdíly mezi nimi. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) popsat druhy nerozebíratelných spojů na rozvodech plynu, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění, b) provést spoj potrubí svařováním plamenem podle zadání, c) provést spoj měděného potrubí lisováním podle zadání, d) provést spoj měděného potrubí pájením natvrdo podle zadání, e) provést spoj plastového potrubí lisováním podle zadání, f) popsat druhy rozebíratelných spojů na rozvodech plynu, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění, g) vysvětlit a předvést spojování domovních plynovodů rozebíratelnými spoji podle zadání, h) uvést základní rozdíly mezi rozebíratelnými a nerozebíratelnými spoji. |
| Učivo / obsah výuky BOZP a PO při spojování potrubí Nerozebíratelné a rozebíratelné spoje na rozvodech plynu, jejich základní rozdíly, provádění spojů se zvláštním oprávněním Spoje potrubí svařováním plamenem Spoje měděného potrubí lisováním Spoje měděného potrubí pájením natvrdo Spoje plastového potrubí lisováním Spojování domovních plynovodů rozebíratelnými spoji |
| Postupy výuky Výklad s využitím pomůcek, multimediálních prezentací, internetu, předvedení, instruktáž, skupinový výcvik, individuální výcvik. Další specifické způsoby spojování potrubí nerozebíratelnými spoji, jako je svařování elektrickým obloukem, pájení natvrdo, svařovaní plastů natupo nebo svařování plastů elektrotvarovkami si pracovník osvojí v závislosti na požadavcích zaměstnavatele – viz hodnoticí standard NSK Pokyny k realizaci zkoušky. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Účastník: Věcně i terminologicky správně popíše druhy nerozebíratelných spojů na rozvodech plynu, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění. Popis je v souladu s předpisy a normami a je věcně i terminologicky správně zdůvodněn. Správně vysvětlí pojem zvláštní oprávnění. b) Provede spoj potrubí svařováním plamenem v souladu se zadáním. Postup i výsledek jsou v souladu s předpisy a normami a pravidly BOZP. Výsledek odpovídá požadované kvalitě. Postup věcně i terminologicky správně zdůvodní. c) Provede spoj měděného potrubí lisováním v souladu se zadáním. Postup i výsledek jsou v souladu s předpisy a normami a pravidly BOZP. Výsledek odpovídá požadované kvalitě. Postup věcně i terminologicky správně zdůvodní. d) Provede spoj měděného potrubí pájením natvrdo. Postup i výsledek jsou v souladu s předpisy a normami a pravidly BOZP, zadáním. Výsledek odpovídá požadované kvalitě. Postup věcně i terminologicky správně zdůvodní. e) Provede spoj plastového potrubí lisováním v souladu se zadáním. Postup i výsledek jsou v souladu s předpisy a normami a s pravidly BOZP. Výsledek odpovídá požadované kvalitě. Postup věcně i terminologicky správně zdůvodní. f) Věcně i terminologicky správně popíše druhy rozebíratelných spojů na rozvodech plynu, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění. Popis je v souladu s předpisy a normami a je věcně i terminologicky správně zdůvodněn. g) Provede spojení domovních plynovodů rozebíratelnými spoji v souladu se zadáním. Postup i výsledek jsou v souladu s předpisy a normami a pravidly BOZP. Výsledek odpovídá požadované kvalitě. Postup věcně i terminologicky správně zdůvodní. h) Věcně i terminologicky správně uvede rozdíly mezi rozebíratelnými a nerozebíratelnými spoji. |
| Doporučená literatura pro lektory NOVÁK, Rudolf. Instalace plynovodů - pro učební obor instalatér. 5., přeprac. vyd. Praha:- Sobotáles, 2002. 117 s. ISBN 80-85920-89-1. DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN978-80-86706-19-1. BAŠTA, J., BROŽ K., CIKHART, J., ŠTORKAN, M., VALENTA, V. Topenářská příručka. Praha: Edice GAS, 2001. 1122 stran. ISBN 80-86176-82-7. KOPÁČKOVÁ, D., ZÁBOJ, T., HARTL, M. Potrubí z plastů. 1. vydání. Praha: Informatorium spol. s. r. o., 1996. 159 s. ISBN 80-85427-64-5. VALIŠ, I., VRÁNA, J. Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv. Praha: Edice GAS, 2013. ISBN 978-80-7328-292-9. ČSN EN 1775 - Zásobování plynem - plynovody v budovách ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně-technické a plynovodní instalace. TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (změna č. 1 zapracovaná do textu) TPG 700 01 - Použití měděných materiálů pro rozvod ZP TPG 704 03 - Domovní plynovody z vícevrstvých trubek TPG 702 01 - Plynovody z polyetylenu TPG 700 02 - Ocelové plynovody |

| Název modulu | Montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů | Kód | MVRPZ7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 37 hod. (2 teorie + 35 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MVRPZ6 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem je naučit účastníky provádět montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Připravit podmínky pro montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů, provést montáž potrubního rozvodu a zařízení, připevnit plynové potrubí ke konstrukci, připojit plynový spotřebič. |
| Učivo / obsah výuky BOZP při sestavování a montáži plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů Příprava montáže Sestavení a montáž rozvodu plynu, včetně kotvení a uchycení Připojení spotřebiče k rozvodu Protikorozní ochrana |
| Postupy výuky Výklad s využitím pomůcek, multimediálních prezentací, internetu, praktické předvedení, instruktáž, skupinový výcvik, individuální výcvik. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Účastník: Připraví v souladu se zadáním, technickou dokumentací, návody výrobců a pravidly BOZP podmínky pro montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů. b) Provede montáž potrubního rozvodu a zařízení v souladu se zadáním a přípravou (ad a). Postup i výsledné provedení jsou v souladu s předpisy, normami a pravidly BOZP. Provedení věcně i terminologicky správně zdůvodní. c) Připevní plynové potrubí ke konstrukci v souladu se zadání, technickou dokumentací, s předpisy a normami a s pravidly BOZP. Výsledek odpovídá požadované kvalitě. Provedení věcně i terminologicky správně zdůvodní. d) Připojí plynový spotřebič dle zadání. Postup i výsledné provedení jsou v souladu s předpisy, normami a doporučením výrobce spotřebiče i s pravidly BOZP. Provedení věcně i terminologicky správně zdůvodní. |
| Doporučená literatura pro lektory NOVÁK, Rudolf. Instalace plynovodů - pro učební obor instalatér. 5., přeprac. vyd. Praha:- Sobotáles, 2002. 117 s. ISBN 80-85920-89-1. BAŠTA, J., BROŽ K., CIKHART, J., ŠTORKAN, M., VALENTA, V. Topenářská příručka. Praha: Edice GAS, 2001. 1122 stran. ISBN 80-86176-82-7. KOPÁČKOVÁ, D., ZÁBOJ, T., HARTL, M. Potrubí z plastů. 1. vydání. Praha: Informatorium spol. s. r. o., 1996. 159 s. ISBN 80-85427-64-5. VALIŠ, I., VRÁNA, J. Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv. Praha: Edice GAS, 2013. ISBN 978-80-7328-292-9. ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně-technické a plynovodní instalace. ČSN EN 1775 - Zásobování plynem - plynovody v budovách ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně-technické a plynovodní instalace ČSN EN 1775 - Zásobování plynem - plynovody v budovách ČSN EN 73 4201 - Komíny a kouřovody TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (změna č. 1 zapracovaná do textu) TPG 941 02 - Odvod spalin TPG 605 02 - Regulátory do 4 bar TPG 800 03 - Připojení plynových spotřebičů TPG 922 01 Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení TPG 704 01 - Domovní plynovody TPG 934 01 Plynoměry. Umisťování, připojování a provoz. TPG 700 01 Použití měděných materiálů pro rozvod ZP TPG 704 03 Domovní plynovody z vícevrstvých trubek TPG 702 01 Plynovody z polyetylenu TPG 700 02 Ocelové plynovody TPG 923 01 Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení (1. a 2. část v aktualizovaném znění.) |

| Název modulu | Zkoušky rozvodů plynů, identifikace úniku plynu | Kód | MVRPZ8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 33 hod. (12 teorie + 21 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | Povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Ukončený modul MVRPZ7 |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem je naučit účastníky provádět zkoušky rozvodů plynu, identifikovat místa úniku plynu, lokalizovat je a zajistit. |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: Popsat způsoby identifikace míst úniku plynu, provést detekci plynu pomocí detekčního přístroje, provést lokalizaci a zajištění místa úniku plynu podle zadání, připravit plynový rozvod na provedení zkoušky těsnosti, vyjmenovat zkušební podmínky zkoušky těsnosti, provést zkoušku pevnosti a těsnosti, popsat přípravu plynového rozvodu, spotřebičů a zařízení na provedení výchozí revize. |
| Učivo / obsah výuky BOZP a PO při provádění zkoušek rozvodů plynu Způsoby identifikace úniku plynu Detekce plynu pomocí detekčního přístroje Lokalizace a zajištění místa úniku plynu Příprava na provedení zkoušky těsnosti a pevnosti Zkušební podmínky Zkouška pevnosti a těsnosti Příprava na provedení výchozí revize |
| Postupy výuky Výklad s využitím pomůcek, multimediálních prezentací, internetu, řešení problémových úloh / modelových situací a diskuse, praktické předvedení, instruktáž, skupinový výcvik, individuální výcvik. |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení a) Účastník: Věcně i terminologicky správně popíše způsoby identifikace míst úniku plynu. Popis je v souladu s předpisy a je věcně i terminologicky správně zdůvodněn. b) Provede detekci plynu pomocí detekčního přístroje. Postup je v souladu s předpisy a zadáním. Výsledky odpovídají kontrolnímu měření. Postup měření věcně i terminologicky správně zdůvodní. c) Připraví plynový rozvod na provedení zkoušky těsnosti v souladu se zadáním. Postup je v souladu s předpisy a pravidly BOZP. Postup věcně i terminologicky správně zdůvodní. d) Provede lokalizaci a zajištění místa úniku plynu v souladu se zadáním. Postup je v souladu s předpisy pravidly BOZP. Postup věcně i terminologicky správně zdůvodní. e) Účastník správně věcně i terminologicky vyjmenuje zkušební podmínky zkoušky těsnosti. Popis je v souladu s platnými normami a pravidly a věcně i terminologicky správně zdůvodněn. f) Provede zkoušku pevnosti a těsnosti v souladu se zadáním. Postup je v souladu s předpisy a pravidly BOZP. Výsledky jsou v souladu s kontrolním měřením. Postup věcně i terminologicky správně zdůvodní. g) Věcně i terminologicky správně popíše přípravu plynového rozvodu, spotřebičů a zařízení na provedení výchozí revize. Popis je v souladu s předpisy, normami a pravidly BOZP a je věcně i terminologicky správně zdůvodněn. |
| Doporučená literatura pro lektory BAŠTA, J., BROŽ K., CIKHART, J., ŠTORKAN, M., VALENTA, V. Topenářská příručka. Praha: Edice GAS, 2001. 1122 stran. ISBN 80-86176-82-7. KOPÁČKOVÁ, D., ZÁBOJ, T., HARTL, M. Potrubí z plastů. 1. vydání. Praha: Informatorium spol. s. r. o., 1996. 159 s. ISBN 80-85427-64-5. VALIŠ, I., VRÁNA, J. Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv. Praha: Edice GAS, 2013. ISBN 978-80-7328-292-9. ČSN EN 1775 - Zásobování plynem - plynovody v budovách Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. TPG 913 01 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (změna č. 1 zapracovaná do textu) TPG 943 01 - Pěnotvorné prostředky TPG 700 01 - Použití měděných materiálů pro rozvod ZP TPG 704 03 - Domovní plynovody z vícevrstvých trubek TPG 702 01 - Plynovody z polyetylenu TPG 700 02 - Ocelové plynovody |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| Hodina číslo | Od - do | Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |
| --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne …………  pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

absolvoval(a) vzdělávací program: Mechanik vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H)

pro pracovní činnost: Mechanik vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Kurs proběhl v období od ……….…. do ……………

v rozsahu		- na teorii  				78 vyučovacích hodin

- na praxi 			         152 vyučovacích hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………		L.S.	                     …………………………..

Eva Nováková                                                                Pavel Černý

gestor kurzu                                                             statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

Materiály, trubky, tvarovky, armatury	20 hodin

Spotřebiče a zařízení na plynná paliva	16 hodin

Technická dokumentace. Návrh postupu práce	24 hodin

Prostupy a drážky ve stavebních konstrukcích	22 hodin

Měření rozměrů. Ruční a strojní zpracování instalatérských materiálů	40 hodin

Nerozebíratelné a rozebíratelné spoje vyžadující zvláštní oprávnění	38 hodin

Montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů                                        37 hodin

Zkoušky rozvodů plynu, identifikace úniku plynu                                          33 hodin

………………………..

statutární zástupce

vzdělávacího zařízení

L.S.

Název a adresa vzdělávacího zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT*

dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou( v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul

Datum a místo narození

absolvoval(a) rekvalifikační program: Mechanik vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H)

pro pracovní činnost: Mechanik vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Kurs proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				78 vyučovacích hodin

- na praxi 			         152 vyučovacích hodin

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

Materiály, trubky, tvarovky, armatury	20 hodin

Spotřebiče a zařízení na plynná paliva	16 hodin

Technická dokumentace. Návrh postupu práce	24 hodin

Prostupy a drážky ve stavebních konstrukcích	22 hodin

Měření rozměrů. Ruční a strojní zpracování instalatérských materiálů	40 hodin

Nerozebíratelné a rozebíratelné spoje vyžadující zvláštní oprávnění	38 hodin

Montáž plynových rozvodů, zařízení a spotřebičů                                         37 hodin

Zkoušky rozvodů plynu, identifikace úniku plynu                                           33 hodin

………………………..

statutární zástupce

vzdělávacího zařízení

L.S.

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu: Mechanik vnitřního rozvodu plynu a zařízení

(36-005-H)

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:

# Footnotes

Zvolte a vyplňte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na http://www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání/rekvalifikace

( Nehodící se vypustí

# Text boxes

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

(36-005-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy