**Teoretická část zkoušky (ověřováno formou testu – 12 otázek):**

* 1. Napište číslo nařízení vlády, podle kterého musí majiel spalinových cest nechat odborně způsobilou osobu provádět kontrolu spalinovodů a spotřebičů paliv.
	2. Uveďte číselné označení norem: a) všeobecné podmínky pro komíny

b) pro navrhování, provádění a připojování komínů a kouřovodů.

* 1. Vyjmenujte, kdy musí být provedena revizní kontrola spalinových cest.
	2. Vyjmenujte jednotlivé součásti spalinové cesty.
	3. Vyjádřete důležité limity vzdáleností hořlavých materiálu od jednotlivých částí spalinových cest.
	4. Uveďte způsoby připojení vícero spotřebičů pro jednopodlažní objekt.
	5. Uveďte způsoby připojení vícero spotřebičů pro vícepodlažní objekt.
	6. Vypište způsoby regulace komínového tahu.
	7. Popište způsob připojení spotřebiče paliv na komínové těleso (včetně průřezu, sklonu, otvoru a napojování).
	8. Vyjmenujte kominické činnosti (podle SKČR).
	9. Co musí obsahovat kontrolní zpráva.
	10. Kdo může provádět kontroly spalinových cest.